## CFW090086T3848PSZ
Inversor de Frequência – CFW090086T3848PSZ – Marca WEG | 1 MANUTENÇÃO
Descrição | Preço unitário | Preço Total
Cabo Fita XC6 510mm
Capacitor Eletrolítico 470µF 400V
Cartão de Capacitores Direita CB4D.00
Cartão de Capacitores Esquerda CB4E.00
Cartão de Controle CC9.00
Cartão de Fontes e Disparo DPS1.01
Cartão de Interface com a HMI - Local CFI1.00
Cartão de Interface com a HMI - Remota CFI1.01
Cartão de Potência P86-4A.00
Cartão de Potência P86-4A.01
Cartão Seleção de Tensão LVS1.00
Conjunto Cartão de Potência P86-4A.00
Conjunto Cartão de Potência P86-4A.01
Conjunto de Termostato
Conjunto Moldura para IHM Local KML-CFW09
Conjunto Termistor NTC 150mm
Contator de Pré-Carga CWM 50.00 220V - 50/60Hz
Dissipador
Fusível Retardado 0.5A
Fusível Ultra-rápido Vidro 3.15A
IHM-CFW09-LCD - Versão C. Duplo Display (LCD + LED's)
Jogo de Cabo de Potência
Jogo de Cabos de Potência 86/105A
Jogo de Cabo de Sinal
Kit Fechamento Inferior
Módulo Diodo Retificador 144A 1.6KV
Módulo IGBT 75A 1.2KV
Relé 12Vcc 1 Contato Reversor - 5A
Relé Monoestavel THT 1C 12Vcc 16A
Resistor de Pré-Carga tipo Fio Vitrificado 20 Ohms 75 W
Tampa Frontal
TC 200 - 5A
TC Efeito Hall 200A / 100mA
Trafo de Pré-Carga 100VA
Ventilador Drive 12Vcc 230mm
Ventilador Axial 230Vca
Serviços | Preço unitário | Preço Total
Serviços de revisão, Limpeza e testes
Serviços de recuperação de cartões eletrônicos
Serviços de substituição de IGBT
Serviços de substituicao de cartões, ventiladores
Atendimento a campo | Preço unitário | Preço Total
1 técnico por 1 hora
1 técnico por 2 horas
1 técnico por 3 horas
TOTAL GERAL R$:

## CFW090070T3848PSZ
Inversor de Frequência–CFW090070T3848PSZ–Marca WEG | 1 MANUTENÇÃO
Descrição | Preço unitário | Preço Total
Cabo Fita XC6 450mm
Capacitor Eletrolítico 470µF 400V
Cartão de Capacitores Direita CB7D.00
Cartão de Capacitores Esquerda CB7E.00
Cartão de Controle CC9.00
Cartão de Fontes e Disparo DPS1.01
Cartão de Interface com a HMI - Local CFI1.00
Cartão de Interface com a HMI - Remota CFI1.01
Cartão de Potência P70-4A.00
Cartão de Potência P70-4A.01
Conjunto Cartão de Potência P70-4A.00
Conjunto Cartão de Potência P70-4A.01
Conjunto Moldura para IHM Local KML-CFW09
Conjunto Termistor NTC 150mm
Fusível Ultra-rápido Vidro 3.15A
IHM-CFW09-LCD - Versão C. Duplo Display (LCD + LED's)
Jogo de Cabo de Potência
Jogo de Cabo de Sinal
Módulo Diodo Retificador 144A 1.6KV
Módulo IGBT 50A 1.2KV
Relé 12Vcc 1 Contato Reversor - 5A
Relé 12Vcc 1 Contato Reversor 30A
TC 200 - 5A
Ventilador Drive 12Vcc 230mm
Ventilador Drive 24Vcc 230mm
Ventilador Drive 24Vcc 330mm
Serviços | Preço unitário | Preço Total
Serviços de revisão, Limpeza e testes
Serviços de recuperação de cartões eletrônicos
Serviços de substituição de IGBT
Serviços de substituição de cartões, ventiladores
Atendimento a campo | Preço unitário | Preço Total
1 técnico por 1 hora
1 técnico por 2 horas
1 técnico por 3 horas
TOTAL GERAL R$:

## CFW090030T3848PSZ
Inversor de Frequência – CFW090030T3848PSZ – Marca WEG | 1 MANUTENÇÃO
Descrição | Preço unitário | Preço (R$) Total
Cabo Fita XC6 300mm
Capacitor Eletrolítico 470µF 400V
Cartão de Controle CC9.00
Cartão de Fontes e Disparo DPS1.00
Cartão de Interface com a HMI - Local CFI1.00
Cartão de Interface com a HMI - Remota CFI1.01
Cartão de Potência P30-4.00
Conjunto Moldura para IHM Local KML-CFW09
Conjunto Termistor NTC 150mm
Dissipador
Fechamento Lateral Direito
Fechamento Lateral Esquerdo
Fechamento Superior
Fusível Ultra-rápido Vidro 3.15A
IHM-CFW09-LCD - Versão C. Duplo Display (LCD + LED's)
Jogo de Cabos de Potência 30A
Jogo de Cabo de Sinal
Kit Fechamento Inferior
Módulo Diodo Retificador 100A 1.6KV
Módulo IGBT 75A 1.2KV
Relé 12Vcc 1 Contato Reversor - 5A
Relé 12Vcc 1 Contato Reversor 30A
Ventilador Drive 12Vcc 230mm
Ventilador Drive 24Vcc 140mm
Serviços | Preço unitário | Preço Total
Serviços de revisão, Limpeza e testes
Serviços de recuperação de cartões eletrônicos
Serviços de substituição de IGBT
Serviços de substituicao de cartões, ventiladores
Atendimento a campo | Preço unitário | Preço Total
1 técnico por 1 hora
1 técnico por 2 horas
1 técnico por 3 horas
TOTAL GERAL R$:

## CFW090312T3848PSZ
Inversor de Frequência – CFW090312T3848PSZ – Marca WEG | 1 MANUTENÇÃO
Descrição | Preço unitário | Preço Total
Braço Inversor 361A com Cartão GDB 3.01
Capacitor 0.47µF/850V
Capacitor 3µF para Ventilador
Capacitor Eletrolítico 4.7mF 400V
Cartão de Controle CC9.00
Cartão de Disparo GDB3.01
Cartão de Fontes e Disparo DPS2A.00
Cartão de Interface com a HMI - Local CFI1.00
Cartão de Interface com a HMI - Remota CFI1.01
Cartão de Interface com a Potência CIP2A.53
Cartão de Resistores de Gate CRG2X.00
Termostato NF 155°C ±3%
Termostato NF 88°C ±5%
Conjunto Moldura para IHM Local KML-CFW09
Fusível Retardado 2.5A 600V FNQ-R-2-1/2
IHM-CFW09-LCD - Versão C. Duplo Display (LCD + LED's)
Jogo de Cabos Braços
Jogo de Cabo de Sinal + Interligação com IHM
Kit Pré-Carga MEC-9
Módulo Diodo Retificador 70A 1.6KV
Módulo IGBT 300A 1.2KV
Módulo Tiristor-Diodo 330A 1.6KV
Relé 12Vcc 1 Contato Reversor - 5A
Relé Monoestável THT 1NA 12Vcc 6A
Resistor de Pré-Carga 35 Ohms 75W
Trafo de Pré-Carga 650VA
Ventilador Centrífugo 230Vca
Serviços | Preço unitário | Preço Total
Serviços de revisão, Limpeza e testes
Serviços de recuperação de cartões eletrônicos
Serviços de substituição braço de potência
Serviços de substituicao de cartões, ventiladores
Atendimento a campo | Preço unitário | Preço Total
1 técnico por 1 hora
1 técnico por 2 horas
1 técnico por 3 horas
TOTAL GERAL R$:

## CFW090045T3848PSZ
Inversor de Frequência – CFW090045T3848PSZ – Marca WEG | 1 MANUTENÇÃO
Descrição | Preço unitário | Preço Total
Cabo Fita XC6 340mm
Capacitor Eletrolítico 470µF 400V
Cartão de Controle CC9.00
Cartão de Fontes e Disparo DPS1.00
Cartão de Interface com a HMI - Local CFI1.00
Cartão de Interface com a HMI - Remota CFI1.01
Cartão de Potência P45-4.00
Cartão de Potência P45-4.01
Conjunto Moldura para IHM Local KML-CFW09
Conjunto Termistor NTC 150mm
Fusível Ultra-rápido Vidro 3.15A
IHM-CFW09-LCD - Versão C. Duplo Display (LCD + LED's)
Jogo de Cabo de Potência
Jogo de Cabo de Sinal
Kit Fechamento Inferior
Módulo Diodo Retificador 144A 1.6KV
Módulo IGBT 100A 1.2KV
Relé 12Vcc 1 Contato Reversor - 5A
Relé 12Vcc 1 Contato Reversor 30A
Ventilador Drive 12Vcc 230mm
Ventilador Drive 24Vcc 200mm
Serviços | Preço unitário | Preço Total
Serviços de revisão, Limpeza e testes
Serviços de recuperação de cartões eletrônicos
Serviços de substituição de IGBT
Serviços de substituicao de cartões, ventiladores
Atendimento a campo | Preço unitário | Preço Total
1 técnico por 1 hora
1 técnico por 2 horas
1 técnico por 3 horas
TOTAL GERAL R$:

## CFW090060T3848PSZ
Inversor de Frequência – CFW090060T3848PSZ – Marca WEG | 1 MANUTENÇÃO
Descrição | Preço unitário | Preço Total
Cabo Fita XC6 450mm
Capacitor Eletrolítico 470µF 400V
Cartão de Capacitores Direita CB7D.00
Cartão de Capacitores Esquerda CB7E.00
Cartão de Controle CC9.00
Cartão de Fontes e Disparo DPS1.01
Cartão de Interface com a HMI - Local CFI1.00
Cartão de Interface com a HMI - Remota CFI1.01
Cartão de Potência P60-4A.00
Cartão de Potência P60-4A.01
Conjunto Cartão de Potência P60-4A.00
Conjunto Cartão de Potência P60-4A.01
Conjunto Moldura para IHM Local KML-CFW09
Conjunto Termistor NTC 150mm
Fusível Ultra-rápido Vidro 3.15A
IHM-CFW09-LCD - Versão C. Duplo Display (LCD + LED's)
Jogo de Cabo de Potência
Jogo de Cabo de Sinal
Kit Fechamento Inferior
Módulo Diodo Retificador 144A 1.6KV
Módulo IGBT 50A 1.2KV
Relé 12Vcc 1 Contato Reversor - 5A
Relé 12Vcc 1 Contato Reversor 30A
TC 200 - 5A
Ventilador Drive 12Vcc 230mm
Ventilador Drive 24Vcc 230mm
Ventilador Drive 24Vcc 330mm
Serviços | Preço unitário | Preço Total
Serviços de revisão, Limpeza e testes
Serviços de recuperação de cartões eletrônicos
Serviços de substituição de IGBT
Serviços de substituicao de cartões, ventiladores
Atendimento a campo | Preço unitário | Preço Total
1 técnico por 1 hora
1 técnico por 2 horas
1 técnico por 3 horas
TOTAL GERAL R$:

## CFW090105T3848PSZ E PODBZ
Inversor de Frequência –CFW090105T3848PSZ –Marca WEG | 1 MANUTENÇÃO
Descrição | Preço unitário | Preço Total
Cabo Fita XC6 510mm
Capacitor Eletrolítico 470µF 400V
Cartão de Capacitores Direita CB4D.00
Cartão de Capacitores Esquerda CB4E.00
Cartão de Controle CC9.00
Cartão de Fontes e Disparo DPS1.01
Cartão de Interface com a HMI - Local CFI1.00
Cartão de Interface com a HMI - Remota CFI1.01
Cartão de Potência P105-4A.00
Cartão de Potência P105-4A.01
Cartão Seleção de Tensão LVS1.00
Conjunto Cartão de Potência P105-4A.00
Conjunto Cartão de Potência P105-4A.01
Conjunto de Termostato
Conjunto Moldura para IHM Local KML-CFW09
Conjunto Termistor NTC 150mm
Contator de Pré-Carga CWM 50.00 220V - 50/60Hz
Fusível Retardado 0.5A
Fusível Ultra-rápido Vidro 3.15A
IHM-CFW09-LCD - Versão C. Duplo Display (LCD + LED's)
Jogo de Cabo de Potência
Jogo de Cabos de Potência 86/105A
Jogo de Cabo de Sinal
Módulo Diodo Retificador 144A 1.6KV
Módulo IGBT 75A 1.2KV
Relé 12Vcc 1 Contato Reversor - 5A
Relé Monoestavel THT 1C 12Vcc 16A
Resistor de Pré-Carga t. Fio Vitrificado 20 Ohms 75 W
TC 200 - 5A
TC Efeito Hall 200A / 100mA
Trafo de Pré-Carga 100VA
Ventilador Drive 12Vcc 230mm
Ventilador Axial 230Vca
Serviços | Preço unitário | Preço Total
Serviços de revisão, Limpeza e testes
Serviços de recuperação de cartões eletrônicos
Serviços de substituição de IGBT
Serviços de substituicao de cartões, ventiladores
Atendimento a campo | Preço unitário | Preço Total
1 técnico por 1 hora
1 técnico por 2 horas
1 técnico por 3 horas
TOTAL GERAL R$:

## BRSSW070365T5SZ
SOFT STARTER – BRSSW070365T5SZ – Marca WEG | 1 MANUTENÇÃO
Descrição: | Preço unitário | Preço Total
By Pass Mec4 C40-INT (Versão H1)
By Pass Mec4 C44-INT (Versão H2)
Cartão de Controle CCS7A.00
Cartão de Potência CPS74.0
Conjunto botão de ajuste
Jogo de Cabos de Disparo 255-412A
Jogo de Cabos
Kit TC 1.825A/0.5A
Termistor NTC 50 kOhms com cabo de 730mm
Módulo de Interface HMI-SSW07-LOC
Kit de Resistores para Acionamento Multi-Motores
Tampa Articulável
Tampa Frontal
Tiristor a disco 750A/1.6kV
Ventilador Axial 115Vca
Ventilador Axial 220-240Vca
Serviços | Preço unitário | Preço Total
Serviços de substituição de tiristor
Serviços de revisão, Limpeza e testes
Serviços de recuperação de cartões eletrônicos
Atendimento a campo | Preço unitário | Preço Total
1 técnico por 1 hora
1 técnico por 2 horas
1 técnico por 3 horas
TOTAL GERAL R$:

## BRSSW070255T5SZ
SOFT STARTER – BRSSW070255T5SZ – Marca WEG | 1 MANUTENÇÃO
Descrição | Preço unitário | Preço Total
By Pass Mec4 C40-INT (Versão H1)
By Pass Mec4 C44-INT (Versão H2)
Cartão de Controle CCS7A.00
Cartão de Potência CPS74.0
Conjunto Botão de ajuste
Jogo de Cabos
Jogo de Cabos de Disparo 255-412A
Kit TC 1.275A/0.5A
Termistor NTC 50 kOhms com cabo de 730mm
Módulo de Interface HMI-SSW07-LOC
Kit de Resistores para Acionamento Multi-Motores
Tampa Articulável
Tampa Frontal
Módulo Tiristor 650A/1.6kV
Ventilador Axial 115Vca
Ventilador Axial 220-240Vca
Serviços | Preço unitário | Preço Total
Serviços de substituição de tiristor
Serviços de revisão, Limpeza e testes
Serviços de recuperação de cartões eletrônicos
Atendimento a campo | Preço unitário | Preço Total
1 técnico por 1 hora
1 técnico por 2 horas
1 técnico por 3 horas
TOTAL GERAL R$:

## BRSSW080365T5SZ
SOFT STARTER – BRSSW080365T5SZ – Marca WEG | 1 MANUTENÇÃO
Descrição | Preço unitário | Preço Total
By Pass Mec4 C40-INT (Versão H1)
By Pass Mec4 C44-INT (Versão H2)
Cartão de Controle CCS7.80
Cartão de Potência CPS74.8
Conjunto Botão de ajuste
Dissipador Mecânica 4
Dissipador Mecânica 4
Dissipador Mecânica 4
Jogo de Cabos de Disparo 255-412A
Jogo de Cabos
Kit TC 1.825A/0.5A
Termistor NTC 50 kOhms com cabo de 730mm
Módulo de Interface HMI-SSW07-LOC
Kit de Resistores para Acionamento Multi-Motores
Tampa Articulável
Tampa Frontal
Módulo Tiristor 750A/1.6kV
Ventilador Axial 115Vca
Ventilador Axial 220-240Vca
Serviços | Preço unitário | Preço Total
Serviços de substituição de tiristor
Serviços de revisão, Limpeza e testes
Serviços de recuperação de cartões eletrônicos
Atendimento a campo | Preço unitário | Preço Total
1 técnico por 1 hora
1 técnico por 2 horas
1 técnico por 3 horas
TOTAL GERAL R$:

## Equipamentos fora do escopo (hidden)
SSW050085T2246PSZ | POÇO 22
VLT MCD 202-018-T4-C3 DANFOSS INVERSOR DE FREQUENCIA | POÇO 27
MCD595 T5 G4X 00CV2 DANFOSS SOFT STARTER | POÇO 30
CFW05.107/380-480 INVERSOR DE FREQUENCIA | POÇO 33 E 34
MCD 3132-TS-C21-CV4 DAFOS SOFT STARTER | POÇO 37
VLT AQUADRIVE FC202P37KT4E20HZ | POÇO 37
MCD300 DANDOS SOFT STARTER | POÇO 38
VLT AQUADRIVE T/C FC-202 P15 KT2E2 0HZ 15KW 20HP INVERSOR DE FREQUENCIA | RESERVATÓRIO R02
SK3201 7.5/11.0 KW INVERSOR VOGES | RESERVATÓRIO R03

## SSW060412T2257PSZ
SOFT STARTER - SSW060412T2257PSZ - MARGA WEG | 1 MANUTENÇÃO
Descrição | Preço unitário | Preço Total
Bloco Supressor com Diodo BAMRD D53
Bobina BCA-105V21
Cartão de Controle CCS6.00
Cartão de Potência CPS64.00
Cartão de RC Snubber RCS61.00
Cartão de RC Snubber RCS61A.00
Conjunto 2 Ventiladores 115/230V 330/430mm
CWM105DP-SB955 Contator de By Pass 127V 50Hz / 150V 60Hz
Fusível de Vidro 5 x 20 - 2A - 250V
Grampo para Tiristor 10kN
IHM-LCD-SSW06/MVW01
Jogo de Cabos de Disparo 412A
TC 2060A - 2A
Tiristor a Disco 720A/1.6kV
Serviços | Preço unitário | Preço Total
Serviços de substituição de tiristor
Serviços de revisão, Limpeza e testes
Serviços de recuperação de cartões eletrônicos
Atendimento a campo | Preço unitário | Preço Total
1 técnico por 1 hora
1 técnico por 2 horas
1 técnico por 3 horas
TOTAL GERAL R$:

## CFW110105T4SZ
Inversor de Frequência – CFW110105T4SZ – Marca WEG | 1 MANUTENÇÃO
Descrição | Preço unitário | Preço Total
Cabo Fita 50 Vias 260mm
Cantoneira Lateral
Capacitor Link 1.5mF 400V
Cartão de Controle CC11D1.01
Cartão de Filtro PRT1.400V
Cartão de Fontes DFO1A.105-4
Cartão de Fontes DFO1A.105Y4
Cartão de Gate e Realimentação CGD1A.400V
Cartão de Resistores de Gate CRG11.FS150 + Módulo IGBT
Conjunto Indutor Link 234µH 122A
Módulo Resistor de Pré-carga 40Ohms 120W
Contator de Pré-Carga CWM32-00-30C44
Fusível Retardado 0.5A
Fusível Ultra-rápido Vidro 3.15A
IHM-CFW11-LCD
Jogo de Cabos de Controle CFW11-E
Jogo de Cabos de Potência 105-142A T2/T4
Jogo de Cabos de Potência CFW11-E
Jogo de Cabos de Sinal CFW11-E 105/142A
Módulo de Memória MMF-03
Módulo Diodo 89A/1.6kV
Rack para o Cartão de Controle
Relé Saída Digital 12Vcc 6A (Cartão Controle CC11)
Suporte de Opcionais
TC de Efeito Hall 200A 1:2000
TC de Falta à Terra
Trafo Auxiliar Comando 25VA 480/210/157V Monofásico
Ventilador Axial 24Vcc com Cabo de 100mm
Ventilador Axial 12Vcc com cabo de 230mm
Serviços | Preço unitário | Preço Total
Serviços de revisão, Limpeza e testes
Serviços de recuperação de cartões eletrônicos
Serviços de substituição de IGBT
Serviços de substituicao de cartões, ventiladores
Atendimento a campo | Preço unitário | Preço Total
1 técnico por 1 hora
1 técnico por 2 horas
1 técnico por 3 horas
TOTAL GERAL R$:

## CFW080160T3848PSZ
Inversor de Frequência – CFW080160T3848PSZ – Marca WEG | 1 MANUTENÇÃO
Descrição | Preço unitário | Preço Total
Cartão Auxiliar de Potência CCT2.00
Cartão de Controle ECC3.00 (Plus)
Cartão de Controle ECC3.01 (Standard)
Cartão de Controle ECC4.00 (Plus com MultiBombas)
Cartão de Controle ECC5.00
Cartão de Potência LOW4.01
IHM-CFW08-P - IHM Paralela Local
IHM-CFW08-RS - IHM Remota Serial
Tampa Frontal (Plus)
Tampa Frontal (Standard)
Ventilador Drive 24Vcc 225mm
Ventilador Axial 24Vcc com cabo de 225mm
Ventilador Axial 24Vcc com cabo de 40mm
Serviços | Preço unitário | Preço Total
Serviços de substituição de tiristor
Serviços de revisão, Limpeza e testes
Serviços de recuperação de cartões eletrônicos
Atendimento a campo | Preço unitário | Preço Total
1 técnico por 1 hora
1 técnico por 2 horas
1 técnico por 3 horas
TOTAL GERAL R$: