## Interno (hidden)
ELÉTRICA NICOLUCCI | [11 empty] | FATURAMENTO
LISTA DE MATERIAIS | [11 empty] | FATURADO PARA: | MARGEM
CLIENTE: | APAE | [10 empty] | NICOLUCCI | 40%
LOCAL: | RIBEIRÃO PRETO/SP | [10 empty] | CLIENTE | 0%
OBRA: | POSTO TRANSFORMADOR 150 KVA
ITEM | DESCRIÇÃO | QTDE. | UNID. | FORNECEDOR | FATURADO PARA | CUSTO UNIT. | CUSTO TOTAL | MARGEM | VALOR MARGEM | VENDA TOTAL | OBSERVAÇÃO
1 | Abraçadeira tipo U de 1/2" | 6 | pç | NICOLUCCI | NICOLUCCI | 0.3 | 1.8 | 40% | 0.72 | 2.52
2 | Alça preformada curva para cabo estai 9,5mm | 1 | Pç | NICOLUCCI | NICOLUCCI | 10.06 | 10.06 | 40% | 4.024 | 14.084
3 | Alça preformada distribuição C 35mm | 1 | pç | NICOLUCCI | NICOLUCCI | 3.04 | 3.04 | 40% | 1.216 | 4.256
4 | Arame zincado macio BWG14 2,77mm | 2 | Kg | NICOLUCCI | NICOLUCCI | 8.62 | 17.24 | 40% | 6.896 | 24.136
5 | Armação pesada 1 roldana padrão CPFL | 1 | pç | NICOLUCCI | NICOLUCCI | 10.3 | 10.3 | 40% | 4.12 | 14.42
6 | Arruela circular 35x3x18mm | 10 | pç | NICOLUCCI | NICOLUCCI | 0.48 | 4.8 | 40% | 1.92 | 6.72
7 | Arruela de aluminio 4" | 2 | pç | NICOLUCCI | NICOLUCCI | 3.83 | 7.66 | 40% | 3.064 | 10.724
8 | Arruela de pressao 5/8 | 5 | pç | NICOLUCCI | NICOLUCCI | 0.22 | 1.1 | 40% | 0.44 | 1.54
9 | Arruela quadrada 50x3xF18 | 20 | pç | NICOLUCCI | NICOLUCCI | 1.22 | 24.4 | 40% | 9.76 | 34.16
10 | Arruelas 1” alumínio | 2 | pç | NICOLUCCI | NICOLUCCI | 0.3 | 0.6 | 40% | 0.24 | 0.84
11 | Buchas 1” alumínio | 4 | pç | NICOLUCCI | NICOLUCCI | 0.71 | 2.84 | 40% | 1.136 | 3.976
12 | Buchas aluminio 4” | 3 | pç | NICOLUCCI | NICOLUCCI | 6.35 | 19.05 | 40% | 7.62 | 26.67
13 | Cabeçote aluminio 4" | 1 | pç | NICOLUCCI | NICOLUCCI | 17.32 | 17.32 | 40% | 6.928 | 24.248
14 | Cabo antichama 750V flexível 25mm² verde | 5 | m | NICOLUCCI | NICOLUCCI | 5.82 | 29.1 | 40% | 11.64 | 40.74
15 | Cabo de cobre entre arvores 16mm 15KV | 15 | m | NICOLUCCI | NICOLUCCI | 9 | 135 | 40% | 54 | 189
16 | Cabo de cobre isol. 0,6 a 1,0KV 90ºC XLPE ou EPR 240mm² azul claro | 13 | m | NICOLUCCI | NICOLUCCI | 65.62 | 853.06 | 40% | 341.224 | 1194.284
17 | Cabo de cobre isol. 0,6 a 1,0KV 90ºC XLPE ou EPR 240mm² preto | 39 | m | NICOLUCCI | NICOLUCCI | 65.62 | 2559.18 | 40% | 1023.672 | 3582.852
18 | Cabo de cobre nu 50mm² | 50 | m | NICOLUCCI | NICOLUCCI | 10.54 | 527 | 40% | 210.8 | 737.8
19 | Caixa mufla trifasica 250x300x90mm | 1 | pç | NICOLUCCI | NICOLUCCI | 57.5 | 57.5 | 40% | 23 | 80.5
20 | Caixa para TC's 750x1000x300mm | 1 | pç | NICOLUCCI | NICOLUCCI | 237.88 | 237.88 | 40% | 95.152 | 333.032
21 | Chave fusível 100A 15KV 10KA balestro | 3 | pç | NICOLUCCI | NICOLUCCI | 165 | 495 | 40% | 198 | 693
22 | Cinta de seção circular de 190mm | 2 | pç | NICOLUCCI | NICOLUCCI | 18.75 | 37.5 | 40% | 15 | 52.5
23 | Cinta de seção circular de 200mm | 1 | pç | NICOLUCCI | NICOLUCCI | 19.3 | 19.3 | 40% | 7.72 | 27.02
24 | Cinta de seção circular de 220mm | 1 | pç | NICOLUCCI | NICOLUCCI | 20.27 | 20.27 | 40% | 8.108 | 28.378
25 | Cinta de seção circular de 230mm | 1 | pç | NICOLUCCI | NICOLUCCI | 22.36 | 22.36 | 40% | 8.944 | 31.304
26 | Cinta de seção circular de 270mm | 1 | pç | NICOLUCCI | NICOLUCCI | 23.2 | 23.2 | 40% | 9.28 | 32.48
27 | Conector cunha aluminio CN-11 AZ | 7 | pç | NICOLUCCI | NICOLUCCI | 6.2 | 43.4 | 40% | 17.36 | 60.76
28 | Conector para haste terra GTDU | 6 | pç | NICOLUCCI | NICOLUCCI | 14 | 84 | 40% | 33.6 | 117.6
29 | Conector parafuso fendidos. 50mm² | 12 | pç | NICOLUCCI | NICOLUCCI | 4.36 | 52.32 | 40% | 20.928 | 73.248
30 | Conector parafuso fendidos.16mm² | 6 | pç | NICOLUCCI | NICOLUCCI | 2.42 | 14.52 | 40% | 5.808 | 20.328
31 | Conetor paraf. fendido 240mm² | 2 | pç | NICOLUCCI | NICOLUCCI | 19.46 | 38.92 | 40% | 15.568 | 54.488
32 | Cruzetas de madeira 9x9x2,00mm | 1 | pç | NICOLUCCI | NICOLUCCI | 64.9 | 64.9 | 40% | 25.96 | 90.86
33 | Cruzetinha de madeira de lei 9x9x60cm | 2 | pç | NICOLUCCI | NICOLUCCI | 25 | 50 | 40% | 20 | 70
35 | Curva de PVC de 1" | 1 | pç | NICOLUCCI | NICOLUCCI | 1.26 | 1.26 | 40% | 0.504 | 1.764
36 | Curva PVC 90° 4” Amanco | 1 | Pç | NICOLUCCI | NICOLUCCI | 35.78 | 35.78 | 40% | 14.312 | 50.092
37 | Disjuntor caixa moldada tripolar abertura com carga isolação 380V 315A NBR- IEC 60947-2 > 20KA | 1 | pç | NICOLUCCI | NICOLUCCI | 623.38 | 623.38 | 40% | 249.352 | 872.732
38 | Mangueira Preta 3/4"x2,5mm | 5 | m | NICOLUCCI | NICOLUCCI | 4.72 | 23.6 | 40% | 9.44 | 33.04
39 | Eletroduto PVC classe "A" Amanco 4”; barra 3 m | 4 | pç | NICOLUCCI | NICOLUCCI | 56.36 | 225.44 | 40% | 90.176 | 315.616
40 | Elo fusível alta tensão 6K | 3 | pç | NICOLUCCI | NICOLUCCI | 3.5 | 10.5 | 40% | 4.2 | 14.7
41 | Estribo para primaria e secundaria | 3 | pç | NICOLUCCI | NICOLUCCI | 8.06 | 24.18 | 40% | 9.672 | 33.852
42 | Fio de cobre NU nº6 | 1 | Kg | NICOLUCCI | NICOLUCCI | 45 | 45 | 40% | 18 | 63
43 | Fita isolante 20m 3m 33+ | 1 | pç | NICOLUCCI | NICOLUCCI | 10.23 | 10.23 | 40% | 4.092 | 14.322
44 | Fita isolante rolo de 10,0m Cores Vermelho, Branco e Azul Escuro | 3 | pç | NICOLUCCI | NICOLUCCI | 2.3 | 6.9 | 40% | 2.76 | 9.66
45 | Garra viva | 3 | pç | NICOLUCCI | NICOLUCCI | 21.65 | 64.95 | 40% | 25.98 | 90.93
46 | Grampo de ancoragem dieletrico 70 mm² | 3 | Pç | NICOLUCCI | NICOLUCCI | 30.98 | 92.94 | 40% | 37.176 | 130.116
47 | Haste terra cobreada 5/8” x 2,40 m c/co Alta camada | 6 | pç | NICOLUCCI | NICOLUCCI | 40.98 | 245.88 | 40% | 98.352 | 344.232
48 | Isolador de ancoragem polimérico | 3 | pç | NICOLUCCI | NICOLUCCI | 35 | 105 | 40% | 42 | 147
49 | Luva de emenda PVC 4” | 4 | Pç | NICOLUCCI | NICOLUCCI | 17.48 | 69.92 | 40% | 27.968 | 97.888
50 | Luva ferro galvanizada 4” leve | 3 | pç | NICOLUCCI | NICOLUCCI | 9.83 | 29.49 | 40% | 11.796 | 41.286
51 | Manilha sapatilha | 3 | pç | NICOLUCCI | NICOLUCCI | 9.59 | 28.77 | 40% | 11.508 | 40.278
52 | Mão francesa perfilada meio beco 993mm | 1 | Pç | NICOLUCCI | NICOLUCCI | 21.08 | 21.08 | 40% | 8.432 | 29.512
53 | Mão Francesa plana com furo oblongo 5 x 32 x 619mm | 1 | pç | NICOLUCCI | NICOLUCCI | 8.19 | 8.19 | 40% | 3.276 | 11.466
54 | Massa para calafetar 1,0kg | 3 | Kg | NICOLUCCI | NICOLUCCI | 11.5 | 34.5 | 40% | 13.8 | 48.3
55 | Niple PVC 1” | 2 | pç | NICOLUCCI | NICOLUCCI | 1.79 | 3.58 | 40% | 1.432 | 5.012
56 | Niple PVC 4” | 1 | Pç | NICOLUCCI | NICOLUCCI | 9.12 | 9.12 | 40% | 3.648 | 12.768
57 | Parafuso frances com 1 porca M16x150 | 4 | pç | NICOLUCCI | NICOLUCCI | 4.97 | 19.88 | 40% | 7.952 | 27.832
58 | Parafuso frances com 1 porca M16x45 | 7 | pç | NICOLUCCI | NICOLUCCI | 2.24 | 15.68 | 40% | 6.272 | 21.952
59 | Parafuso maquina com 1 porca M12x200 | 4 | pç | NICOLUCCI | NICOLUCCI | 4.42 | 17.68 | 40% | 7.072 | 24.752
60 | Parafuso maquina com 1 porca M16x 50mm | 6 | pç | NICOLUCCI | NICOLUCCI | 4.3 | 25.8 | 40% | 10.32 | 36.12
61 | Parafuso maquina com 1 porca M16x150 | 1 | pç | NICOLUCCI | NICOLUCCI | 4.37 | 4.37 | 40% | 1.748 | 6.118
62 | Parafuso sextavado MA 057 - 12x40mm | 11 | pç | NICOLUCCI | NICOLUCCI | 3.5 | 38.5 | 40% | 15.4 | 53.9
63 | Pára-raio 12KV 10KA polimérico | 3 | pç | NICOLUCCI | NICOLUCCI | 136.6 | 409.8 | 40% | 163.92 | 573.72
64 | Perfil tipo "U" para rede compacta 15KV | 1 | Pç | NICOLUCCI | NICOLUCCI | 69.09 | 69.09 | 40% | 27.636 | 96.726
65 | Porca olhal galvanizado M16 | 4 | pç | NICOLUCCI | NICOLUCCI | 8.07 | 32.28 | 40% | 12.912 | 45.192
66 | Porta e requadro 1600x1800x100mm | 1 | pç | NICOLUCCI | NICOLUCCI | 518.65 | 518.65 | 40% | 207.46 | 726.11
67 | Poste concreto tubular 12m/600kgf | 1 | pç | NICOLUCCI | NICOLUCCI | 1500 | 1500 | 40% | 600 | 2100
68 | Protetor de bucha de equipamento | 3 | Pç | NICOLUCCI | NICOLUCCI | 7 | 21 | 40% | 8.4 | 29.4
69 | Quadro de madeira 2,20x1,6x20mm | 1 | pç | NICOLUCCI | NICOLUCCI | 160 | 160 | 40% | 64 | 224
70 | Roldana para rex 72x72 | 1 | pç | NICOLUCCI | NICOLUCCI | 3.2 | 3.2 | 40% | 1.28 | 4.48
71 | Sapatilha para cordoalha galvanizada 9,5 mm | 1 | Pç | NICOLUCCI | NICOLUCCI | 1.98 | 1.98 | 40% | 0.792 | 2.772
72 | Sela para cruzeta | 1 | pç | NICOLUCCI | NICOLUCCI | 9.06 | 9.06 | 40% | 3.624 | 12.684
73 | Suporte trafo circular 255mm | 1 | pç | NICOLUCCI | NICOLUCCI | 79.38 | 79.38 | 40% | 31.752 | 111.132
74 | Suporte trafo circular 240mm | 1 | pç | NICOLUCCI | NICOLUCCI | 93.47 | 93.47 | 40% | 37.388 | 130.858
75 | Terminal de compressão 240mm² | 8 | pç | NICOLUCCI | NICOLUCCI | 11.88 | 95.04 | 40% | 38.016 | 133.056
76 | Terminal de compressão 25mm² | 6 | pç | NICOLUCCI | NICOLUCCI | 0.94 | 5.64 | 40% | 2.256 | 7.896
77 | Terminal de pressão 240mm² | 6 | pç | NICOLUCCI | NICOLUCCI | 10.49 | 62.94 | 40% | 25.176 | 88.116
78 | Tomada de sobrepor de 10A 2P+T | 1 | Pç | NICOLUCCI | NICOLUCCI | 6.74 | 6.74 | 40% | 2.696 | 9.436
79 | Transforador trif. 112,5KVA 220/127V | 1 | Pç | TRANSFORMADOR | CLIENTE | 8200 | 8200 | 0% | 0 | 8200
80 | Unidut conico 4" | 1 | pç | NICOLUCCI | NICOLUCCI | 19.95 | 19.95 | 40% | 7.98 | 27.93
81 | Unidut reto 4" | 1 | Pç | NICOLUCCI | NICOLUCCI | 27.32 | 27.32 | 40% | 10.928 | 38.248
| Materiais faturado para Nicolucci | 10441.76
| Margem Nicolucci - 40% | 4176.704
| Materiais faturado para cliente | 8200
| Margem Cliente - 0% | 0
| Mão de obra para montagem de posto de transformação (não incluso obra civil do cubículo de medição) | 6110.74
| TOTAL FATURADO NICOLUCCI | 20729.204
| TOTAL FATURADO FÁBRICA TRANSFORMADOR | 8200
| TOTAL GERAL | 28929.204

## Lista de materiais mão de obra
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA, ESGOTO E MEIO AMBIENTE DE SERTÃOZINHO – SAEMAS
LOCAL: | AV. JOSÉ ANTÔNIO ANGELOTTI, 145 - SERTÃOZINHO/SP
OBRA: | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS POÇO Nº 47
A - POSTO DE TRANSFORMAÇÃO 300KVA - 380/220 V
ITEM | DESCRIÇÃO | MARCA | QTDE. | UN. | CUSTO UNIT. | CUSTO TOTAL
1 | Abraçadeira tipo U de 1/2" |  | 6 | pç
2 | Alça preformada distribuição C 35mm |  | 4 | pç
3 | Arame zincado macio BWG14 2,77mm |  | 2 | kg
4 | Armação pesada 1 roldana padrão CPFL |  | 1 | pç
5 | Arruela circular 35x3x18mm |  | 8 | pç
6 | Arruela de aluminio 4" |  | 4 | pç
7 | Arruela de pressão 5/8 |  | 4 | pç
8 | Arruela quadrada 50x3xF18 |  | 22 | pç
9 | Arruelas 1” alumínio |  | 2 | pç
10 | Buchas 1” alumínio |  | 4 | pç
11 | Buchas aluminio 4” |  | 6 | pç
12 | Cabeçote aluminio 4" |  | 2 | pç
13 | Cabo antichama 750V flexível 25mm² verde |  | 5 | m
14 | Cabo de cobre entre arvores 16mm 15KV |  | 15 | m
15 | Cabo de cobre isol. 0,6 a 1,0KV 90ºC XLPE ou EPR 120mm² azul claro |  | 26 | m
16 | Cabo de cobre isol. 0,6 a 1,0KV 90ºC XLPE ou EPR 120mm² preto |  | 78 | m
17 | Cabo de cobre nu 50mm² |  | 50 | m
18 | Caixa mufla trifásica 250x300x90mm |  | 1 | pç
19 | Caixa para TC's 750x1000x300mm |  | 1 | pç
20 | Chave fusível 100A 15KV 10KA |  | 3 | pç
21 | Cinta de seção circular 230mm |  | 1 | pç
22 | Cinta de seção circular 240mm |  | 1 | pç
23 | Cinta de seção circular 250mm |  | 1 | pç
24 | Cinta de seção circular 260mm |  | 1 | pç
25 | Cinta de seção circular 300mm |  | 1 | pç
26 | Conector cunha aluminio CN-13 |  | 7 | pç
27 | Conector para haste terra GTDU |  | 6 | pç
28 | Conector paraf. Fendido 240mm² |  | 2 | pç
29 | Conector parafuso fendidos. 50mm |  | 12 | pç
30 | Cruzetas de madeira 9 x 9 x 2,0mm |  | 3 | pç
31 | Cruzetinha de madeira de lei 9x9x60cm |  | 2 | pç
32 | Curva de 90° 4" PVC Amanco |  | 2 | pç
33 | Curva de PVC de 1" 90° |  | 1 | pç
34 | Disjuntor caixa moldada tripolar abertura com carga isolação 380V 500A NBR- IEC 60947-2 > 20KA |  | 1 | pç
35 | Eletroduto de PVC 3/4" |  | 4 | pç
36 | Eletroduto de PVC Classe A pesado 4” - Barra 3m |  | 5 | pç
37 | Elo fusível alta tensão 15K |  | 3 | pç
38 | Estribo para primária e secundária |  | 3 | pç
39 | Fio de cobre NU nº6 |  | 1 | kg
40 | Fita isolante rolo de 10,0m Cores Vermelho, Branco e Azul Escuro |  | 3 | pç
41 | Fita isolante rolo de 20,0m 3M 33+ |  | 1 | pç
42 | Garra viva |  | 3 | pç
43 | Haste terra cobreada alta camada |  | 6 | pç
44 | Isolador de ancoragem polimérico |  | 3 | pç
45 | Luva emenda PVC 4” Amanco |  | 8 | pç
46 | Manilha sapatilha |  | 3 | pç
47 | Mão francesa plana com furo oblongo 5x32x619mm |  | 6 | pç
48 | Massa para calafetar |  | 4 | kg
49 | Niple PVC 4” |  | 1 | pç
50 | Niple PVC 1” |  | 2 | pç
51 | Olhal parafuso 5/8" |  | 3 | pç
52 | Parafuso frances com 1 porca M16x150 |  | 4 | pç
53 | Parafuso frances com 1 porca M16x45 |  | 6 | pç
54 | Parafuso maquina com 1 porca M12x200 |  | 4 | pç
55 | Parafuso maquina com 1 porca M16x150mm |  | 6 | pç
56 | Parafuso maquina com 1 porca M16x500 5/8x20 |  | 2 | pç
57 | Parafuso maquina com 1 porca M16x50mm |  | 6 | pç
58 | Parafuso sextavado MA 057 - 12x40mm |  | 11 | pç
59 | Pára-raio 12KV 10KA polimérico |  | 3 | pç
60 | Porca quadrada 16mm |  | 4 | pç
61 | Porta e requadro 1600x1800x100mm |  | 1 | pç
62 | Poste concreto tubular 12m/10kgf |  | 1 | pç
63 | Protetor de bucha de equipamento |  | 3 | pç
64 | Quadro de madeira 2,20 x 1,6 x 20mm |  | 1 | pç
65 | Roldana para rex 72x72 |  | 1 | pç
66 | Sela para cruzeta |  | 3 | pç
67 | Suporte trafo circular 285mm |  | 2 | pç
68 | Terminal de compressão 120mm² |  | 14 | pç
69 | Terminal de compressão 25mm² |  | 6 | pç
70 | Terminal de pressão 120mm² |  | 12 | pç
71 | Tomada de sobrepor 2p+t 10A |  | 1 | pç
72 | Transformador trif. 300KVA a oleo tap's primario 10,2 a 13,8KV triangulo e secundario em estrela 380/220V. |  | 1 | pç
73 | Unidut conico 4" |  | 2 | pç
Total de materiais
Mão de obra
| Material e mão de obra para execução do ponto de medição em alvenária |  | 1 | un.
Total item A
B - EQUIPAMENTOS DIVERSOS
ITEM | DESCRIÇÃO |  | QTDE. | UNID.
1 | Painel Elétrico em Baixa Tensão - 220 V - tipo QFL - ILUMINAÇÃO E TOMADAS – Completo Ref.: Ver Lista de Cargas e Demais Projetos |  | 1 | cj
2 | Painel Elétrico em Baixa Tensão - 440 V - tipo CCM Bombas de Água – Completo Ref.: Projeto SAEMAS_PA047 -CCM Bombas de Agua.dwg |  | 1 | cj
3 | Sensor de Nível - O eletrodo tipo haste possui rosca de fixação M12x1 em latão, a qual através de uma bucha de teflon está isolada da haste que é confeccionada em aço inox 303. O comprimento total da haste é 77 mm. Sua montagem pode ser feita tanto na parte lateral, como na parte superior do reservatório. |  | 3 | pç
4 | Transformador Isolador trifásico, Isolado á seco, com gabinete metálico, IP-40, com potência de 5 KVA, Tensão de entrada 380 Vca, tensão de saída 220-127 Vca. |  | 1 | pç
Total de materiais
Mão de obra
Total item B
C - SISTEMA DE ATERRAMENTO E SPDA
ITEM | DESCRIÇÃO |  | QTDE. | UN.
1 | Alicate para Molde Solda Exotermica - Z201 |  | 2 | pç
2 | Arruela Lisa Bicromatizada Ø1/4" |  | 100 | pç
3 | Barra Chata em Alumínio 7/8" x 1/8" x 6,00m |  | 14 | br
4 | Bucha de Nylon S-8 com Parafuso Rosca Soberba - em Aço-Inox |  | 80 | pç
5 | Cabo de cobre nu, condutor de fios de cobre nu, têmpera meio dura ou dura, encordoamento classe 2 conforme NBR 6524, 1c x 50 mm2 |  | 150 | m
6 | Caixa de Fósforo Ignitor Solda Exotermica |  | 5 | pç
7 | Cartucho para solda exotérmica n°. 90 |  | 90 | m
8 | Haste de aterramento Alta Camada - 254 Microns - Prolongável - Tipo GCWR (Aço niquelado x Cobre eletrolítico 254 microns - 99,95% - vida estimada 30 anos) dimensões: 5/8" x 3.000 mm |  | 54 | m
9 | Luva de Emenda para haste 5/8" - dimensões: 80mm - em bronze |  | 27 | pç
10 | Molde em grafite para soldas exotermicas, modelo cabo x haste - 50 mm2 x 5/8" - tipo HCT / HCL |  | 2 | pç
11 | Molde em grafite para soldas exotermicas, modelo cabo x haste - 50 mm2 x 50 mm2" - tipo CDH |  | 2 | m
12 | Parafuso Cabeça Chata - em Alumínio Ø1/4" x 5/8" |  | 100 | pç
13 | Parafuso de Cravação para haste 5/8" - dimensões: 70mm - em bronze |  | 6 | pç
14 | Parafuso Sextavado - Bicromatizado Ø1/4" x 1" |  | 100 | pç
15 | Porca Sextavada Bicromatizada Ø1/4" |  | 100 | pç
16 | Porca Sextavada em Alumínio Ø1/4" |  | 100 | pç
17 | Terminal de Compressão 50 mm2 |  | 40 | pç
Total de materiais
Mão de obra
Total item C
D - DISTRIBUIÇÃO GERAL DE ENERGIA
ITEM | DESCRIÇÃO |  | QTDE. | UN.
1 | Luva p/ eletroduto, em ferro nodular galvanizado à fogo, diâm. 1.1/2" BSP |  | 6 | pç
2 | Luva p/ eletroduto, em ferro nodular galvanizado à fogo, diâm. 2" BSP |  | 6 | pç
3 | Abraçadeira em nylon 6.6 tipo Insulok (CxL) 100mm x 2,5mm, cor preta |  | 100 | pç
4 | Abraçadeira em nylon 6.6 tipo Insulok (CxL) 150mm x 3,6mm, cor preta |  | 100 | pç
5 | Abraçadeira em nylon 6.6 tipo Insulok (CxL) 390mm x 7,6mm, cor preta |  | 50 | pç
6 | Arruela em Ferro Nodular com Galvanização Eletrolítica Ø 2" - tipo AR/F - construção Oitavada - rosca BSP |  | 2 | pç
7 | Arruela lisa, em aço carbono galvanizado eletrolítico, Ø 1/4" |  | 50 | pç
8 | Bucha em Ferro Nodular com Galvanização Eletrolítica Ø 2" - tipo BU/F - construção Oitavada - rosca BSP |  | 2 | pç
9 | Bucha Redução em Ferro Nodular com Galvanização Eletrolítica Ø 1" x 3/4" - rosca BSP |  | 3 | pç
10 | Cabeçote em alumínio fundido para eletroduto Ø4" |  | 2 | pç
11 | Cabo de cobre tetrapolar - multipla isolação - EPR 90°. - 0,6/1 KV - classe 4 - Flexível - Antichama - 4 x 10 mm2 |  | 30 | m
12 | Cabo de cobre tetrapolar - multipla isolação - EPR 90°. - 0,6/1 KV - classe 4 - Flexível - Antichama - 4 x 25 mm2 |  | 30 | m
13 | Cabo de cobre tetrapolar - multipla isolação - EPR 90°. - 0,6/1 KV - classe 4 - Flexível - Antichama - 4 x 35 mm2 |  | 30 | m
14 | Cabo de cobre tetrapolar - multipla isolação - EPR 90°. - 0,6/1 KV - classe 4 - Flexível - Antichama - 4 x 4 mm2 |  | 30 | m
15 | Cabo de cobre tetrapolar - multipla isolação - EPR 90°. - 0,6/1 KV - classe 4 - Flexível - Antichama - 4 x 6 mm2 |  | 30 | m
16 | Cabo de cobre tripolar - multipla isolação - EPR 90°. - 0,6/1 KV - classe 4 - Flexível - Antichama - 3 x 1,5 mm2 |  | 100 | m
17 | Cabo de cobre tripolar - multipla isolação - EPR 90°. - 0,6/1 KV - classe 4 - Flexível - Antichama - 3 x 95 mm2 – CABO CHATO |  | 450 | m
18 | Cabo de cobre unipolar - multipla isolação - EPR 90°. - 0,6/1 KV - classe 4 - Flexível - Antichama - 120 mm2 - cor: Preto |  | 180 | m
19 | Cabo de cobre unipolar - multipla isolação - EPR 90°. - 0,6/1 KV - classe 4 - Flexível - Antichama - 70 mm2 - cor: Azul |  | 60 | m
20 | Caixa de passagem reforçada (condulete c/ rosca) tipo C - Ø 1" - BSP, corpo fabricado em liga de alumínio fundido copper free, resistente à corrosão. Tampa em chapa de alumínio fosco, fixada ao corpo através de parafusos em aço inox. Guarnição em neoprene - Pintura a pó em poliéster cor cinza munsell N6.5. |  | 2 | pç
21 | Caixa de passagem reforçada (condulete c/ rosca) tipo LB- Ø 1" - BSP, corpo fabricado em liga de alumínio fundido copper free, resistente à corrosão. Tampa em chapa de alumínio fosco, fixada ao corpo através de parafusos em aço inox. Guarnição em neoprene - Pintura a pó em poliéster cor cinza munsell N6.5. |  | 1 | pç
22 | Caixa de passagem reforçada (condulete c/ rosca) tipo LL - Ø 1" - BSP, corpo fabricado em liga de alumínio fundido copper free, resistente à corrosão. Tampa em chapa de alumínio fosco, fixada ao corpo através de parafusos em aço inox. Guarnição em neoprene - Pintura a pó em poliéster cor cinza munsell N6.5. |  | 2 | pç
23 | Caixa de passagem reforçada (condulete c/ rosca) tipo LR - Ø 1" - BSP, corpo fabricado em liga de alumínio fundido copper free, resistente à corrosão. Tampa em chapa de alumínio fosco, fixada ao corpo através de parafusos em aço inox. Guarnição em neoprene - Pintura a pó em poliéster cor cinza munsell N6.5. |  | 2 | pç
24 | Caixa de passagem reforçada (condulete c/ rosca) tipo T - Ø 1" - BSP, corpo fabricado em liga de alumínio fundido copper free, resistente à corrosão. Tampa em chapa de alumínio fosco, fixada ao corpo através de parafusos em aço inox. Guarnição em neoprene - Pintura a pó em poliéster cor cinza munsell N6.5. |  | 2 | pç
25 | Chumbador tipo "URS" com bico e rosca interna, em aço carbono galvanizado eletrolítico, rosca "withworth", diâm. 1/4"x 40mm |  | 50 | pç
26 | Conector Macho Giratório Reusável - tipo CMRA Ø 2" |  | 4 | pç
27 | Curva longa para eletroduto Ø1" x 90⁰ - galvanizada a fogo - pesada - NBR 5598 |  | 2 | pç
28 | Curva longa para eletroduto Ø1.1/2" x 90⁰ - galvanizada a fogo - pesada - NBR 5598 |  | 3 | pç
29 | Curva longa para eletroduto Ø2" x 90⁰ - galvanizada a fogo - pesada - NBR 5598 |  | 2 | pç
30 | Curva longa para eletroduto Ø4" x 90⁰ - galvanizada a fogo - pesada - NBR 5598 |  | 2 | pç
31 | Duto Corrugado em Polietileno de Alta Densidade (PEAD) Ø 1.1/2" |  | 150 | m
32 | Duto Corrugado em Polietileno de Alta Densidade (PEAD) Ø 2" |  | 50 | m
33 | Duto Corrugado em Polietileno de Alta Densidade (PEAD) Ø 4" |  | 120 | m
34 | Eletroduto flexível, tubo tipo Sealtubo, fita contínua espiralado de aço zincado a quente c/ revestimento em PVC com terminais em alumínio, grau de proteção IP55, Ø 2" BSP |  | 4 | m
35 | Eletroduto rígido, em aço carbono c/ costura galvanizado a fogo, série pesado, conf. NBR-5598, fornecido em barras de 3 m, com rosca nas extremidades e uma luva, diâm. 1" BSP |  | 12 | pç
36 | Eletroduto rígido, em aço carbono c/ costura galvanizado a fogo, série pesado, conf. NBR-5598, fornecido em barras de 3 m, com rosca nas extremidades e uma luva, diâm. 1.1/2" BSP |  | 3 | pç
37 | Eletroduto rígido, em aço carbono c/ costura galvanizado a fogo, série pesado, conf. NBR-5598, fornecido em barras de 3 m, com rosca nas extremidades e uma luva, diâm. 2" BSP |  | 3 | pç
38 | Eletroduto rígido, em aço carbono c/ costura galvanizado a fogo, série pesado, conf. NBR-5598, fornecido em barras de 3 m, com rosca nas extremidades e uma luva, diâm. 4" BSP |  | 6 | pç
39 | Fita Isolante (19 mm x 20 m) |  | 20 | rl
40 | Fita Isolante Alta Tensão (19 mm x 10 m) |  | 10 | rl
41 | Grampo "U" em aço carbono galvanizado eletrolítico, fornecer c/ porcas e arruelas, p/ eletroduto, diam. nominal de 1" |  | 30 | pç
42 | Grampo "U" em aço carbono galvanizado eletrolítico, fornecer c/ porcas e arruelas, p/ eletroduto, diam. nominal de 1.1/2" |  | 15 | pç
43 | Grampo "U" em aço carbono galvanizado eletrolítico, fornecer c/ porcas e arruelas, p/ eletroduto, diam. nominal de 2" |  | 10 | pç
44 | Grampo "U" em aço carbono galvanizado eletrolítico, fornecer c/ porcas e arruelas, p/ eletroduto, diam. nominal de 4" |  | 10 | pç
45 | Luva Redução em Ferro Nodular com Galvanização Eletrolítica Ø 1.1/2" x 1" - rosca BSP |  | 1 | pç
46 | Marcador anilha em PVC flexível Letra "A" |  | 50 | pç
47 | Marcador anilha em PVC flexível Letra "B" |  | 50 | pç
48 | Marcador anilha em PVC flexível Letra "F" |  | 50 | pç
49 | Marcador anilha em PVC flexível Letra "I" |  | 50 | pç
50 | Marcador anilha em PVC flexível Letra "J" |  | 50 | pç
51 | Marcador anilha em PVC flexível Letra "K" |  | 50 | pç
52 | Marcador anilha em PVC flexível Letra "L" |  | 50 | pç
53 | Marcador anilha em PVC flexível Letra "M" |  | 50 | pç
54 | Marcador anilha em PVC flexível Letra "N" |  | 50 | pç
55 | Marcador anilha em PVC flexível Letra "O" |  | 50 | pç
56 | Marcador anilha em PVC flexível Letra "P" |  | 50 | pç
57 | Marcador anilha em PVC flexível Letra "Q" |  | 50 | pç
58 | Marcador anilha em PVC flexível Letra "R" |  | 50 | pç
59 | Marcador anilha em PVC flexível Letra "S" |  | 50 | pç
60 | Marcador anilha em PVC flexível Letra "T" |  | 50 | pç
61 | Marcador anilha em PVC flexível Letra "U" |  | 50 | pç
62 | Marcador anilha em PVC flexível Letra "V" |  | 50 | pç
63 | Marcador anilha em PVC flexível Letra "W" |  | 50 | pç
64 | Marcador anilha em PVC flexível Letra "X" |  | 50 | pç
65 | Marcador anilha em PVC flexível Letra "Y" |  | 50 | pç
66 | Marcador anilha em PVC flexível Letra "Z" |  | 50 | pç
67 | Marcador anilha em PVC flexível N. 0 |  | 50 | pç
68 | Marcador anilha em PVC flexível N. 1 |  | 50 | pç
69 | Marcador anilha em PVC flexível Sinal " Terra" |  | 50 | pç
70 | Marcador anilha em PVC flexível Sinal "+" |  | 50 | pç
71 | Marcador anilha em PVC flexível Letra "C" |  | 50 | pç
72 | Marcador anilha em PVC flexível Letra "D" |  | 50 | pç
73 | Marcador anilha em PVC flexível Letra "E" |  | 50 | pç
74 | Marcador anilha em PVC flexível Letra "G" |  | 50 | pç
75 | Marcador anilha em PVC flexível Letra "H" |  | 50 | pç
76 | Marcador anilha em PVC flexível N. 2 |  | 50 | pç
77 | Marcador anilha em PVC flexível N. 3 |  | 50 | pç
78 | Marcador anilha em PVC flexível N. 4 |  | 50 | pç
79 | Marcador anilha em PVC flexível N. 5 |  | 50 | pç
80 | Marcador anilha em PVC flexível N. 6 |  | 50 | pç
81 | Marcador anilha em PVC flexível N. 7 |  | 50 | pç
82 | Marcador anilha em PVC flexível N. 8 |  | 50 | pç
83 | Marcador anilha em PVC flexível N. 9 |  | 50 | pç
84 | Marcador anilha em PVC flexível Sinal "-" |  | 50 | pç
85 | Parafuso cabeça sextavada, em aço carbono galvanizado eletrolítico, rosca "withworth", Ø 1/4" x 1" |  | 50 | pç
86 | Perfil em aço-carbono tipo "L" (ferro cantoneira) 1.1/2" x 1.1/2" x 3/16" - ASTM / A-36 - Barra 6 mts |  | 5 | br
87 | Porca sextavada, em aço carbono galvanizado eletrolítico, rosca "withworth", Ø 1/4" |  | 50 | pç
88 | Porta Marcador em Nylon 6.6 (fechado nas duas extremidades) 65mm x 9mm (CxL) cor PT, comporta até 7 marcadores |  | 50 | pç
89 | Prensa cabo Plastico 3/4" |  | 6 | pç
90 | Terminal á compreesão para cabos de cobre 10 mm2 |  | 8 | pç
91 | Terminal á compreesão para cabos de cobre 120 mm2 . |  | 24 | pç
92 | Terminal á compreesão para cabos de cobre 16 mm2 |  | 8 | pç
93 | Terminal á compreesão para cabos de cobre 35 mm2 |  | 16 | pç
94 | Terminal á compreesão para cabos de cobre 70 mm2 . |  | 8 | pç
95 | Terminal á compreesão para cabos de cobre 95 mm2 . |  | 6 | pç
96 | Terminal pré-isolado - cabo 4mm2 |  | 100 | pç
97 | Terminal pré-isolado – pino para cabo 2,5 mm2 |  | 100 | pç
98 | Terminal pré-isolado – pino para cabo 4 mm2 |  | 100 | pç
99 | Terminal pré-isolado- cabo 2,5mm2 |  | 100 | pç
100 | Transformador trifásico isolação a oleo com potencia de 300KVA tensão de entrada 380Vca, tensão de saida 440Vca. |  | 1 | pç
Total de materiais
Mão de obra
Total item D
E - SISTEMA DE ILUMINAÇÃO E TOMADAS
ITEM | DESCRIÇÃO |  | QTDE. | UN.
1 | Arame Galvanizado # 14 BWG |  | 6 | kg
2 | Cabo de cobre trIpolar - multipla isolação - EPR 90°. - 0,6/1 KV - classe 4 - Flexível - Antichama - 3 x 4 mm2 |  | 100 | m
3 | Cabo de cobre unipolar , classe de isolação 750V,com isolamento de borracha EPR, encordoamento classe 2, capa externa de proteção em PVC na seção e cor: #2,5mm² - Preto |  | 200 | m
4 | Cabo de cobre unipolar, classe de isolação 750V,com isolamento de borracha EPR, encordoamento classe 2, capa externa de proteção em PVC na seção e cor: #2,5mm² - Azul |  | 300 | m
5 | Cabo de cobre unipolar, classe de isolação 750V,com isolamento de borracha EPR, encordoamento classe 2, capa externa de proteção em PVC na seção e cor: #2,5mm² - Verde |  | 200 | m
6 | Cabo de cobre unipolar, classe de isolação 750V,com isolamento de borracha EPR, encordoamento classe 2, capa externa de proteção em PVC na seção e cor: #2,5mm² - Vermelho |  | 200 | m
7 | Caixa de passagem octagonal - 4" - fundo móvel duplo - em termoplástico com suporte metálico |  | 2 | pç
8 | Caixa de passagem quadrada para embutir - 4" x 4" - em termoplástico com suporte metálico |  | 1 | pç
9 | Caixa de passagem retangular para embutir - 4" x 2" - em termoplástico com suporte metálico |  | 2 | pç
10 | Eletroduto Flexível Reforçado (Conduite corrugado - cor laranja) tipo reforçado Ø 3/4"- (20 mm) |  | 50 | m
11 | Lâmpada Fluorescente tubular 32W/840 UNP - cor 4000K |  | 4 | pç
12 | Lâmpada Vapor Metálico 400 W - tubular - rosca E-40 - 220V |  | 6 | pç
13 | Luminária de sobrepor. Corpo em chapa de aço tratada com acabamento em pintura eletrostática na cor branca. Refletor em alumínio anodizado de alto brilho (reflexão total de 86%). Equipada com porta-lâmpada antivibratório em policarbonato, com trava de segurança e proteção contra aquecimento nos contatos. Para utilização com 2 Lâmpadas T5 - 2 x 32 W |  | 2 | pç
14 | Módulo Interruptor - 1 Tecla Simples - 10 A - 250 V |  | 1 | pç
15 | Módulo Tomada 2P+T - padrão Brasileiro - norma ABNT NBR 14136 - 20 A - 250 V - pinos cilíndricos Ø 4,8 mm |  | 3 | pç
16 | Placa para caixa 4" x 2" - 1 posto horizontal |  | 2 | pç
17 | Placa para caixa 4" x 4" - 1 + 1 posto horizontal |  | 1 | pç
18 | Poste reto com travessão 1,5 m, para iluminação esportiva, telecônico, comprimento total 10 metros, engastado, galvanizado a fogo, para 2 projetores |  | 2 | pç
19 | Projetor para iluminaçãode longo alcance, blindado, corpo em alumínio injetado, vidro plano temperado, para lampada 400 W com alojamento interno para reator, grau de proteção IP - 65 |  | 6 | pç
20 | Reator Eletrônico para lâmpada fluorescente, 2X32W 220V 50/60Hz HPF |  | 2 | pç
21 | Reator para Lâmpada Vapor Metálico 400 W - 220V - uso interno - com ignitor integrado - Alto Fator de Potência |  | 6 | pç
22 | Suporte 4" x 4" |  | 1 | pç
23 | Suporte Horizontal 4" x 2" |  | 2 | pç
Total de materiais
Mão de obra
Total item E
TOTAL GERAL