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ANEXO V
 MODELO DE PLANILHA DE PROPOSTA

PREGÃO ELETRÔNICO No 030/2025
PROCESSO No 002/2025
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DE SOFT STARTER E INVERSORES DE FREQUÊNCIA PERTENCENTES À AUTARQUIA, COM O FORNECIMENTO DE PEÇAS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA, TRANSPORTE DO EQUIPAMENTO (RETIRADA/DEVOLUÇÃO), NOS TERMOS E ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO E ANEXOS.

DADOS DO PROPONENTE
RAZÃO SOCIAL:
CNPJ/CPF:
ENDEREÇO COMPLETO:         
TELEFONE:               
E-MAIL INSTITUCIONAL:

	Objeto licitado
	Valor (R$)

	Item
	Qtd
	Un
	Descrição
	
	Total

	01
	
01

	UN
	REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DE SOFT STARTER E INVERSORES DE FREQUÊNCIA PERTENCENTES À AUTARQUIA, COM O FORNECIMENTO DE PEÇAS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA, TRANSPORTE DO EQUIPAMENTO (RETIRADA/DEVOLUÇÃO), NOS TERMOS E ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO E ANEXOS
	
	R$



Nos valores propostos deverão estar inclusos, além do lucro, todas e quaisquer despesas de responsabilidade do proponente que, direta ou indiretamente, decorram do fornecimento do objeto licitado. Não será admitida a proposta parcial, isto é, a oferta deverá abranger a integralidade do lote único.

AS EMPRESAS TAMBÉM DEVERÃO PREENCHER A PLANILHA DO ANEXO DE PROPOSTA, SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO.


Validade da proposta: 60 (sessenta) dias.
Prazo de entrega: conforme Termo de Referência
Todos os custos decorrentes da entrega correm por conta da CONTRATADA.
DADOS BANCÁRIOS DE ACORDO COM CNPJ DA EMPRESA:
BANCO Nº             Nº DA AGÊNCIA                 Nº DA CONTA CORRENTE:

Apresentar os dados do (s) responsável (is) pela assinatura do contrato e do Termo de Ciência e Notificação, conforme abaixo:
Nome: _________________________________________________________
Cargo:__________________________________________________________
CPF: ____________________________ RG: __________________________
Data de Nascimento: ____/____/_____
Endereço residencial completo: ______________________________________
E-mail institucional ________________________________________________
E-mail pessoal:___________________________________________________ 
Telefone(s):______________________________________________________
Assinatura: ______________________________________________________
OBS: A não apresentação dos dados acima, não será motivo de desclassificação da proposta.

Declaramos nossa inteira submissão aos preceitos legais em vigor, especialmente os da Lei Federal nº 14.133/2021, e às cláusulas e condições do respectivo Edital que trata a presente proposta; que observaremos, integralmente e às normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT.

(Local e data).
____________________________________
(Nome/assinatura do representante legal)

ANEXO DE PROPOSTA

	ITEM
	
	
	DESCRIÇÃO
	UN
	QTD
	UNIT
	TOTAL

	Inversor de Frequência – BRCFW110105T4SZ – 05 UNIDADES
	
	

	SERIE – 1097727504 / 1097727505 / 1027521188 / 1032358158 / 105586347
	
	

	1
	
	
	Cartão de Potência
	UN
	6
	R$
	R$

	2
	
	
	Cartão de Font
	UN
	6
	
	

	3
	
	
	Cartão de Control
	UN
	6
	
	

	4
	
	
	Módulo IGBT
	UN
	6
	
	

	5
	
	
	Modulo Retificador
	UN
	6
	
	

	6
	
	
	Flat/Fita de Comunicação
	UN
	6
	
	

	7
	
	
	IHM
	UN
	6
	
	

	8
	
	
	Ventilador de potência
	UN
	6
	
	

	9
	
	
	Ventilador Interno
	UN
	6
	
	

	10
	
	
	Bornes Potência/Controle
	UN
	6
	
	

	11
	
	
	Capacitor Eletrolitico
	UN
	6
	
	

	12
	
	
	Sensor Temperatura
	UN
	6
	
	

	Inversor de Frequência – CFW090086T3848PSZ – 01 UNIDADE
	
	

	SERIE – BQ6828
	
	

	13
	
	
	Cartão de Potência
	UN
	6
	
	

	14
	
	
	Cartão de Fonte
	UN
	6
	
	

	15
	
	
	Cartão de Controle
	UN
	6
	
	

	16
	
	
	Módulo IGBT
	UN
	6
	
	

	17
	
	
	Modulo Retificador
	UN
	6
	
	

	18
	
	
	Flat/Fita de Comunicação
	UN
	6
	
	

	19
	
	
	IHM
	UN
	6
	
	

	20
	
	
	Ventilador de potência
	UN
	6
	
	

	21
	
	
	Ventilador Interno
	UN
	6
	
	

	22
	
	
	Capacitor eletrólitico
	UN
	6
	
	

	23
	
	
	Bornes Potência/Controle
	UN
	6
	
	

	24
	
	
	Sensor Temperatura
	UN
	6
	
	

	Inversor de Frequência – CFW090105T3848PSZ – 05 UNIDADE
	
	

	SERIE – 1023031191 – 1004026512 – 1025943748 – 1025943746 – 579225
	
	

	25
	
	
	Cartão de Potência
	UN
	6
	
	

	26
	
	
	Cartão de Fonte
	UN
	6
	
	

	27
	
	
	Cartão de Controle
	UN
	6
	
	

	28
	
	
	Módulo IGBT
	UN
	6
	
	

	29
	
	
	Modulo Retificador
	UN
	6
	
	

	30
	
	
	Flat/Fita de Comunicação
	UN
	6
	
	

	31
	
	
	IHM
	UN
	6
	
	

	32
	
	
	Ventilador de potência
	UN
	6
	
	

	33
	
	
	Ventilador Interno
	UN
	6
	
	

	34
	
	
	Capacitor eletrólitico
	UN
	6
	
	

	35
	
	
	Bornes Potência/Controle
	UN
	6
	
	

	31
	
	
	Sensor Temperatura
	UN
	6
	
	

	Inversor de Frequência – CFW090060T3848PSZ – 02 UNIDADE
	
	

	SERIE – 77878 – 1003255964
	
	

	32
	
	
	1. Cartão de Potência
	UN
	6
	
	

	33
	
	
	2. Cartão de Fonte
	UN
	6
	
	

	34
	
	
	3. Cartão de Controle
	UN
	6
	
	

	35
	
	
	4. Módulo IGBT
	UN
	6
	
	

	36
	
	
	5. Modulo Retificador
	UN
	6
	
	

	37
	
	
	6. Flat/Fita de Comunicação
	UN
	6
	
	

	38
	
	
	7. IHM
	UN
	6
	
	

	39
	
	
	8. Ventilador de potência
	UN
	6
	
	

	40
	
	
	9. Ventilador Interno
	UN
	6
	
	

	41
	
	
	10. Capacitor eletrólitico
	UN
	6
	
	

	42
	
	
	11. Bornes Potência/Controle
	UN
	6
	
	

	43
	
	
	12. Sensor Temperatura
	UN
	6
	
	

	Inversor de Frequência – CFW090030T3848 – 01 UNIDADE
	
	

	SERIE – 1003664473
	
	

	44
	
	
	Cartão de Potência
	UN
	6
	
	

	45
	
	
	Cartão de Fonte
	UN
	6
	
	

	46
	
	
	Cartão de Controle
	UN
	6
	
	

	47
	
	
	Módulo IGBT
	UN
	6
	
	

	48
	
	
	Modulo Retificador
	UN
	6
	
	

	49
	
	
	Flat/Fita de Comunicação
	UN
	6
	
	

	50
	
	
	IHM
	UN
	6
	
	

	51
	
	
	Ventilador de potência
	UN
	6
	
	

	52
	
	
	Ventilador Interno
	UN
	6
	
	

	53
	
	
	Capacitor eletrólitico
	UN
	6
	
	

	54
	
	
	Bornes Potência/Controle
	UN
	6
	
	

	55
	
	
	Sensor Temperatura
	UN
	6
	
	

	Inversor de Frequência – CFW110105T452 – 01 UNIDADE
	
	

	SERIE – 1040672839
	
	

	56
	
	
	Cartão de Potência
	UN
	6
	
	

	57
	
	
	Cartão de Fonte
	UN
	6
	
	

	58
	
	
	Cartão de Controle
	UN
	6
	
	

	59
	
	
	Módulo IGBT
	UN
	6
	
	

	60
	
	
	Modulo Retificador
	UN
	6
	
	

	61
	
	
	Flat/Fita de Comunicação
	UN
	6
	
	

	62
	
	
	IHM
	UN
	6
	
	

	63
	
	
	Ventilador de potência
	UN
	6
	
	

	64
	
	
	Ventilador Interno
	UN
	6
	
	

	65
	
	
	Bornes Potência/Controle
	UN
	6
	
	

	66
	
	
	Capacitor Eletrolitico
	UN
	6
	
	

	67
	
	
	Sensor Temperatura
	UN
	6
	
	

	Inversor de Frequência – CFW090312T3848PSZ – 02 UNIDADE
	
	

	SERIE – 1004038457 – 1004046744
	
	

	68
	
	
	Cartão de Potência
	UN
	6
	
	

	69
	
	
	Cartão de Fonte
	UN
	6
	
	

	70
	
	
	Cartão de Controle
	UN
	6
	
	

	71
	
	
	Módulo IGBT
	UN
	6
	
	

	72
	
	
	Modulo Retificador TD
	UN
	6
	
	

	73
	
	
	Flat/Fita de Comunicação
	UN
	6
	
	

	74
	
	
	IHM
	UN
	6
	
	

	75
	
	
	Ventilador de potência
	UN
	6
	
	

	76
	
	
	Ventilador Interno
	UN
	6
	
	

	77
	
	
	Capacitor eletrólitico
	UN
	6
	
	

	78
	
	
	Bornes Potência/Controle
	UN
	6
	
	

	79
	
	
	Sensor Temperatura
	UN
	6
	
	

	Inversor de Frequência – CFW090070T3848PSZ – 04 UNIDADE
	
	

	SERIE – 1016735821 – BO7789 – 202413 – 1016733722
	
	

	80
	
	
	Cartão de Potência
	UN
	6
	
	

	81
	
	
	Cartão de Fonte
	UN
	6
	
	

	82
	
	
	Cartão de Controle
	UN
	6
	
	

	83
	
	
	Módulo IGBT
	UN
	6
	
	

	84
	
	
	Modulo Retificador
	UN
	6
	
	

	85
	
	
	Flat/Fita de Comunicação
	UN
	6
	
	

	86
	
	
	IHM
	UN
	6
	
	

	87
	
	
	Ventilador de potência
	UN
	6
	
	

	88
	
	
	Ventilador Interno
	UN
	6
	
	

	89
	
	
	Capacitor eletrólitico
	UN
	6
	
	

	90
	
	
	Bornes Potência/Controle
	UN
	6
	
	

	91
	
	
	Sensor Temperatura
	UN
	6
	
	

	Inversor de Frequência – CFW090045T3848PSZ – 01 UNIDADE
	
	

	SERIE – 1004046357 -
	
	

	92
	
	
	Cartão de Potência
	UN
	6
	
	

	93
	
	
	Cartão de Fonte
	UN
	6
	
	

	94
	
	
	Cartão de Controle
	UN
	6
	
	

	95
	
	
	Módulo IGBT
	UN
	6
	
	

	96
	
	
	Modulo Retificador
	UN
	6
	
	

	97
	
	
	Flat/Fita de Comunicação
	UN
	6
	
	

	98
	
	
	IHM
	UN
	6
	
	

	99
	
	
	Ventilador de potência
	UN
	6
	
	

	100
	
	
	Ventilador Interno
	UN
	6
	
	

	101
	
	
	Capacitor eletrólitico
	UN
	6
	
	

	102
	
	
	Bornes Potência/Controle
	UN
	6
	
	

	103
	
	
	Sensor Temperatura
	UN
	6
	
	

	Serviços em inversor de frequência
	
	

	104
	
	
	Valor – Hora Manutenção
	HR
	100
	
	

	105
	
	
	Valor – Horas Suporte Técnico/Campo
	HR
	10
	
	

	SOFT – STARTER – SSW060604T2257PSZ – 02 UNIDADES
	
	

	SERIE – 1024179033 – 1047569878
	
	

	106
	
	
	Cabo de Interligação com HMI Remota 5m
	UN
	6
	
	

	107
	
	
	Cartão Auxiliar de Potência CRD61
	UN
	6
	
	

	108
	
	
	Cartão de Controle CCS6.00
	UN
	6
	
	

	109
	
	
	Cartão de Potência CPS64.00
	UN
	6
	
	

	110
	
	
	Cartão de RC Snubber RCS61A.00
	UN
	6
	
	

	111
	
	
	Conjunto Cartão de Comunicação KUSB
	UN
	6
	
	

	112
	
	
	CWM105DP-SB955 Contator de By-Pass 127V 50Hz / 150V 60Hz
	UN
	6
	
	

	113
	
	
	IHM-LCD-SSW06
	UN
	6
	
	

	114
	
	
	TC 3020A - 2A
	UN
	6
	
	

	115
	
	
	Tiristor a Disco 1.189A/1.6kV
	UN
	6
	
	

	116
	
	
	Conjunto 2 Ventiladores 115/230Vca com cabo de 330/430mm
	UN
	6
	
	

	SOFT-STARTER – SSW060480T2257PSZ -  01 UNIDADE
	
	

	117
	
	
	Cabo de Interligação com HMI Remota 5m
	UN
	6
	
	

	118
	
	
	Cartão Auxiliar de Potência CRD61
	UN
	6
	
	

	119
	
	
	Cartão de Controle CCS6.00
	UN
	6
	
	

	120
	
	
	Cartão de Potência CPS64.00
	UN
	6
	
	

	121
	
	
	Cartão de RC Snubber RCS61A.00
	UN
	6
	
	

	122
	
	
	Conjunto Cartão de Comunicação KFB-DD-SSW06
	UN
	6
	
	

	123
	
	
	CWM105DP-SB955 Contator de By-Pass 127V 50Hz / 150V 60Hz
	UN
	6
	
	

	124
	
	
	IHM-LCD-SSW06
	UN
	6
	
	

	125
	
	
	TC 2400A - 2A
	UN
	6
	
	

	126
	
	
	Tiristor a Disco 880A/1.6kV
	UN
	6
	
	

	127
	
	
	Conjunto 2 Ventiladores 115/230Vca com cabo de 330/430mm
	UN
	6
	
	

	SOFT-STARTER – SSW050085T2246PPZ – 01 UNIDADE
	
	

	SERIE – 957338.
	
	

	128
	
	
	Cabo de Interligação com HMI Remota 5m
	UN
	6
	
	

	129
	
	
	Cartão Auxiliar de Potência CRD61
	UN
	6
	
	

	130
	
	
	Cartão de Controle CCS6.00
	UN
	6
	
	

	131
	
	
	Cartão de Potência CPS64.00
	UN
	6
	
	

	132
	
	
	Cartão de RC Snubber RCS61A.00
	UN
	6
	
	

	133
	
	
	Conjunto Cartão de Comunicação KUSB
	UN
	6
	
	

	134
	
	
	CWM105DP-SB955 Contator de By-Pass 127V 50Hz / 150V 60Hz
	UN
	6
	
	

	135
	
	
	IHM-LCD-SSW06
	UN
	6
	
	

	136
	
	
	TC 3020A - 2A
	UN
	6
	
	

	137
	
	
	Tiristor a Disco 1.189A/1.6kV
	UN
	6
	
	

	138
	
	
	Conjunto 2 Ventiladores 115/230Vca com cabo de 330/430mm
	UN
	6
	
	

	Soft-Starter – SSW070365T5SH2Z – 07 UNIDADE
	
	

	SERIE – 1068628764 – 1015677780 – 1015545295 – 1075632591 – 1042959553 – 1040852023 – 1075633612
	
	

	139
	
	
	By Pass Mec4 C44-INT (Versão H2)
	UN
	6
	
	

	140
	
	
	Conjunto By-pass Mec4 C44-INT (Versão H2)
	UN
	6
	
	

	141
	
	
	Cartão de Controle CCS7A.00
	UN
	6
	
	

	142
	
	
	Cartão de Potência CPS74.0
	UN
	6
	
	

	143
	
	
	Kit TC 1.825A/0.5A
	UN
	6
	
	

	144
	
	
	Membrana IHM-SSW07-LOC
	UN
	6
	
	

	145
	
	
	Módulo de Interface IHM-SSW07-LOC
	UN
	6
	
	

	146
	
	
	Conjunto Tiristor a Disco 550A 1.600V
	UN
	6
	
	

	147
	
	
	Ventilador Axial 115Vca
	UN
	6
	
	

	148
	
	
	Ventilador Axial 220-240Vca
	UN
	6
	
	

	149
	
	
	Jogo de Cabos de Disparo SSW07/08-4 255-412A FAS
	UN
	6
	
	

	Soft-Starter – SSW070365T5S – 01 UNIDADE
	
	

	SERIE – 1017058519
	
	

	150
	
	
	By Pass Mec4 C44-INT (Versão H2)
	UN
	6
	
	

	151
	
	
	Conjunto By-pass Mec4 C44-INT (Versão H2)
	UN
	6
	
	

	152
	
	
	Cartão de Controle CCS7A.00
	UN
	6
	
	

	153
	
	
	Cartão de Potência CPS74.0
	UN
	6
	
	

	154
	
	
	Kit TC 1.825A/0.5A
	UN
	6
	
	

	155
	
	
	Membrana IHM-SSW07-LOC
	UN
	6
	
	

	156
	
	
	Módulo de Comunicação KRS-232
	UN
	6
	
	

	157
	
	
	Módulo de Interface IHM-SSW07-LOC
	UN
	6
	
	

	158
	
	
	Conjunto Tiristor a Disco 550A 1.600V
	UN
	6
	
	

	159
	
	
	Ventilador Axial 115Vca
	UN
	6
	
	

	160
	
	
	Ventilador Axial 220-240Vca
	UN
	6
	
	

	161
	
	
	Jogo de Cabos de Disparo SSW07/08-4 255-412A FAS
	UN
	6
	
	

	Soft-Starter – SSW070255T5SH2Z – 02 UNIDADE
	
	

	SERIE – 1075550249 – 1016317681
	
	

	162
	
	
	By Pass Mec4 C44-INT (Versão H2)
	UN
	6
	
	

	163
	
	
	Conjunto By-pass Mec4 C44-INT (Versão H2)
	UN
	6
	
	

	164
	
	
	Cartão de Controle CCS7A.00
	UN
	6
	
	

	165
	
	
	Cartão de Potência CPS74.0
	UN
	6
	
	

	166
	
	
	Jogo de Cabos SSW07-4 255-412A
	UN
	6
	
	

	167
	
	
	Kit TC 1.275A/0.5A
	UN
	6
	
	

	168
	
	
	Módulo de Interface IHM-SSW07-LOC
	UN
	6
	
	

	169
	
	
	Conjunto Tiristor a Disco 550A 1.600V
	UN
	6
	
	

	170
	
	
	Ventilador Axial 115Vca
	UN
	6
	
	

	171
	
	
	Ventilador Axial 220-240Vca
	UN
	6
	
	

	172
	
	
	Jogo de Cabos de Disparo SSW07/08-4 255-412A FAS
	UN
	6
	
	

	Soft-Starter – DANFOSS MCD 3000 – 02 UNIDADE
	
	

	SERIE – s/n
	
	

	173
	
	
	Cabo de Interligação com HMI Remota 5m
	UN
	6
	
	

	174
	
	
	Cartão Auxiliar de Potência CRD61
	UN
	6
	
	

	175
	
	
	Cartão de Controle CCS6.00
	UN
	6
	
	

	176
	
	
	Cartão de Potência CPS64.00
	UN
	6
	
	

	177
	
	
	Cartão de RC Snubber RCS61A.00
	UN
	6
	
	

	178
	
	
	Conjunto Cartão de Comunicação KUSB
	UN
	6
	
	

	179
	
	
	CWM105DP-SB955 Contator de By-Pass 127V 50Hz / 150V 60H
	UN
	6
	
	

	180
	
	
	IHM-LCD-SSW06
	UN
	6
	
	

	181
	
	
	TC 3020A - 2A
	UN
	6
	
	

	182
	
	
	Tiristor a Disco 1.189A/1.6kV
	UN
	6
	
	

	183
	
	
	Conjunto 2 Ventiladores 115/230Vca com cabo de 330/430mm
	UN
	6
	
	

	Soft-Starter – SSW070365T5S422 – 01 UNIDADE
	
	

	SERIE – 1016983112
	
	

	184
	
	
	By Pass Mec4 C44-INT (Versão H2)
	UN
	6
	
	

	185
	
	
	Conjunto By-pass Mec4 C44-INT (Versão H2)
	UN
	6
	
	

	186
	
	
	Cartão de Controle CCS7A.00
	UN
	6
	
	

	187
	
	
	Cartão de Potência CPS74.0
	UN
	6
	
	

	188
	
	
	Jogo de Cabos SSW07-4 255-412A
	UN
	6
	
	

	189
	
	
	Kit TC 1.825A/0.5A
	UN
	6
	
	

	190
	
	
	Módulo de Interface IHM-SSW07-LOC
	UN
	6
	
	

	191
	
	
	Conjunto Tiristor a Disco 550A 1.600V
	UN
	6
	
	

	192
	
	
	Ventilador Axial 115Vca
	UN
	6
	
	

	193
	
	
	Ventilador Axial 220-240Vca
	UN
	6
	
	

	194
	
	
	Jogo de Cabos de Disparo SSW07/08-4 255-412A FAS
	UN
	6
	
	

	Soft-Starter – SSW080255T5S422 – 01 UNIDADE
	
	

	SERIE – 1012728334
	
	

	195
	
	
	By Pass Mec4 C44-INT (Versão H2)
	UN
	6
	
	

	196
	
	
	Conjunto By-pass Mec4 C44-INT (Versão H2)
	UN
	6
	
	

	197
	
	
	Cartão de Controle CCS7.80
	UN
	6
	
	

	198
	
	
	Cartão de Potência CPS74.8
	UN
	6
	
	

	199
	
	
	Jogo de Cabos de Disparo 255-412A
	UN
	6
	
	

	200
	
	
	Kit TC 1.275A/0.5A
	UN
	6
	
	

	201
	
	
	Módulo de Interface IHM-SSW07-LOC
	UN
	6
	
	

	202
	
	
	Kit de Resistores para Acionamento Multi-Motores
	UN
	6
	
	

	203
	
	
	Conjunto Tiristor a Disco 550A 1.600V
	UN
	6
	
	

	204
	
	
	Ventilador Axial 115Vca
	UN
	6
	
	

	205
	
	
	Ventilador Axial 220-240Vca
	UN
	6
	
	

	Soft-Starter – SSW060312T2257PSZ – 05 UNIDADE
	
	

	SERIE – 1039018925 – 1055928905 – 1027727261 – 1032396923 – 1024266509
	
	

	207
	
	
	Cabo de Interligação com HMI Remota 5m
	UN
	6
	
	

	208
	
	
	Cartão de Controle CCS6.00
	UN
	6
	
	

	209
	
	
	Cartão de Potência CPS63.00
	UN
	6
	
	

	210
	
	
	Cartão de RC Snubber RCS61A.00
	UN
	6
	
	

	211
	
	
	Fusível de Vidro 5 x 20 - 2A - 250V
	UN
	6
	
	

	212
	
	
	IHM-LCD-SSW06
	UN
	6
	
	

	213
	
	
	Relé Latching 2NA 48Vcc 200A
	UN
	6
	
	

	214
	
	
	TC 1560/1.24A - 9.1VA
	UN
	6
	
	

	215
	
	
	Tiristor a Disco 750A/1.6kV
	UN
	6
	
	

	216
	
	
	Conjunto 2 Ventiladores 115/230Vca com cabo de 330/430mm
	UN
	6
	
	

	Serviços em Soft-Starter
	
	

	217
	
	
	Valor – Hora Manutenção
	HR
	100
	
	

	218
	
	
	Valor – Horas Suporte Técnico/Campo
	HR
	10
	
	



OBS.: As quantidades acima informadas são estimadas para um período de 12 (doze) meses, sendo utilizadas apenas conforme a sua necessidade. Não haverá estoque de peças pelo SAEMAS.



ANEXO VI
MODELO DE DECLARAÇÃO CONJUNTA
(EM PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA)
A empresa ………………………., inscrita no CNPJ nº ………….., constituída ………., sob NIRE, nº , neste ato representada pelo Sr. , …………………….., brasileiro, casado, natural de ……………….., do dia ……………., CPF nº , RG nº ………….., declara sob as penas da lei:
a) A inexistência de fato impeditivo para licitar ou contratar com a Administração Pública e comunicarei a superveniência de ocorrência impeditiva ao órgão ou entidade contratante.
b) Que não foi declarada inidônea ou suspensa, por nenhum órgão público de qualquer esfera de governo, estando apta a contratar com o poder público;
c) O pleno conhecimento e aceitação das regras e das condições gerais do edital e seus anexos;
d) Que cumpre plenamente ps requisitos de habilitação previstos em lei e no instrumento convocatório e que o(a) declarante responderá pela veracidade das informações prestadas, na forma da lei;
e) Que cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas;
f) Que cumpre o disposto no inciso VI do art. 68 da Lei nº 14.133/2021;
g) A responsabilidade pelas transações que forem efetuadas no sistema;
h) Que a proposta apresentada compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de sua entrega em definitivo;
i) Que não empresa menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termo do artigo 7º, XXXIII, da Constituição;
j) Que não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal; e
k) Que a proposta apresentada para participar do Processo Eletrônico, foi elaborada de maneira independente, e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato do Pregão, por qualquer meio ou por qualquer pessoa.
 l) Que cumpre a reserva de cargos prevista em lei para aprendiz, bem como as reservas de cargos previstas em outras normas específicas, quando cabíveis.
Cidade, data ………….. de 2025

[bookmark: _Hlk177999824]Assinatura



ANEXO A

	ITEM
	
	
	DESCRIÇÃO
	UN
	QTDE

	Inversor de Frequência – BRCFW110105T4SZ – 05 UNIDADES

	SERIE – 1097727504 / 1097727505 / 1027521188 / 1032358158 / 105586347

	1
	
	
	Cartão de Potência
	UN
	6

	2
	
	
	Cartão de Font
	UN
	6

	3
	
	
	Cartão de Control
	UN
	6

	4
	
	
	Módulo IGBT
	UN
	6

	5
	
	
	Modulo Retificador
	UN
	6

	6
	
	
	Flat/Fita de Comunicação
	UN
	6

	7
	
	
	IHM
	UN
	6

	8
	
	
	Ventilador de potência
	UN
	6

	9
	
	
	Ventilador Interno
	UN
	6

	10
	
	
	Bornes Potência/Controle
	UN
	6

	11
	
	
	Capacitor Eletrolitico
	UN
	6

	12
	
	
	Sensor Temperatura
	UN
	6

	Inversor de Frequência – CFW090086T3848PSZ – 01 UNIDADE

	SERIE – BQ6828

	13
	
	
	Cartão de Potência
	UN
	6

	14
	
	
	Cartão de Fonte
	UN
	6

	15
	
	
	Cartão de Controle
	UN
	6

	16
	
	
	Módulo IGBT
	UN
	6

	17
	
	
	Modulo Retificador
	UN
	6

	18
	
	
	Flat/Fita de Comunicação
	UN
	6

	19
	
	
	IHM
	UN
	6

	20
	
	
	Ventilador de potência
	UN
	6

	21
	
	
	Ventilador Interno
	UN
	6

	22
	
	
	Capacitor eletrólitico
	UN
	6

	23
	
	
	Bornes Potência/Controle
	UN
	6

	24
	
	
	Sensor Temperatura
	UN
	6

	Inversor de Frequência – CFW090105T3848PSZ – 05 UNIDADE

	SERIE – 1023031191 – 1004026512 – 1025943748 – 1025943746 – 579225

	25
	
	
	Cartão de Potência
	UN
	6

	26
	
	
	Cartão de Fonte
	UN
	6

	27
	
	
	Cartão de Controle
	UN
	6

	28
	
	
	Módulo IGBT
	UN
	6

	29
	
	
	Modulo Retificador
	UN
	6

	30
	
	
	Flat/Fita de Comunicação
	UN
	6

	31
	
	
	IHM
	UN
	6

	32
	
	
	Ventilador de potência
	UN
	6

	33
	
	
	Ventilador Interno
	UN
	6

	34
	
	
	Capacitor eletrólitico
	UN
	6

	35
	
	
	Bornes Potência/Controle
	UN
	6

	31
	
	
	Sensor Temperatura
	UN
	6

	Inversor de Frequência – CFW090060T3848PSZ – 02 UNIDADE

	SERIE – 77878 – 1003255964

	32
	
	
	1. Cartão de Potência
	UN
	6

	33
	
	
	2. Cartão de Fonte
	UN
	6

	34
	
	
	3. Cartão de Controle
	UN
	6

	35
	
	
	4. Módulo IGBT
	UN
	6

	36
	
	
	5. Modulo Retificador
	UN
	6

	37
	
	
	6. Flat/Fita de Comunicação
	UN
	6

	38
	
	
	7. IHM
	UN
	6

	39
	
	
	8. Ventilador de potência
	UN
	6

	40
	
	
	9. Ventilador Interno
	UN
	6

	41
	
	
	10. Capacitor eletrólitico
	UN
	6

	42
	
	
	11. Bornes Potência/Controle
	UN
	6

	43
	
	
	12. Sensor Temperatura
	UN
	6

	Inversor de Frequência – CFW090030T3848 – 01 UNIDADE

	SERIE – 1003664473

	44
	
	
	Cartão de Potência
	UN
	6

	45
	
	
	Cartão de Fonte
	UN
	6

	46
	
	
	Cartão de Controle
	UN
	6

	47
	
	
	Módulo IGBT
	UN
	6

	48
	
	
	Modulo Retificador
	UN
	6

	49
	
	
	Flat/Fita de Comunicação
	UN
	6

	50
	
	
	IHM
	UN
	6

	51
	
	
	Ventilador de potência
	UN
	6

	52
	
	
	Ventilador Interno
	UN
	6

	53
	
	
	Capacitor eletrólitico
	UN
	6

	54
	
	
	Bornes Potência/Controle
	UN
	6

	55
	
	
	Sensor Temperatura
	UN
	6

	Inversor de Frequência – CFW110105T452 – 01 UNIDADE

	SERIE – 1040672839

	56
	
	
	Cartão de Potência
	UN
	6

	57
	
	
	Cartão de Fonte
	UN
	6

	58
	
	
	Cartão de Controle
	UN
	6

	59
	
	
	Módulo IGBT
	UN
	6

	60
	
	
	Modulo Retificador
	UN
	6

	61
	
	
	Flat/Fita de Comunicação
	UN
	6

	62
	
	
	IHM
	UN
	6

	63
	
	
	Ventilador de potência
	UN
	6

	64
	
	
	Ventilador Interno
	UN
	6

	65
	
	
	Bornes Potência/Controle
	UN
	6

	66
	
	
	Capacitor Eletrolitico
	UN
	6

	67
	
	
	Sensor Temperatura
	UN
	6

	Inversor de Frequência – CFW090312T3848PSZ – 02 UNIDADE

	SERIE – 1004038457 – 1004046744

	68
	
	
	Cartão de Potência
	UN
	6

	69
	
	
	Cartão de Fonte
	UN
	6

	70
	
	
	Cartão de Controle
	UN
	6

	71
	
	
	Módulo IGBT
	UN
	6

	72
	
	
	Modulo Retificador TD
	UN
	6

	73
	
	
	Flat/Fita de Comunicação
	UN
	6

	74
	
	
	IHM
	UN
	6

	75
	
	
	Ventilador de potência
	UN
	6

	76
	
	
	Ventilador Interno
	UN
	6

	77
	
	
	Capacitor eletrólitico
	UN
	6

	78
	
	
	Bornes Potência/Controle
	UN
	6

	79
	
	
	Sensor Temperatura
	UN
	6

	Inversor de Frequência – CFW090070T3848PSZ – 04 UNIDADE

	SERIE – 1016735821 – BO7789 – 202413 – 1016733722

	80
	
	
	Cartão de Potência
	UN
	6

	81
	
	
	Cartão de Fonte
	UN
	6

	82
	
	
	Cartão de Controle
	UN
	6

	83
	
	
	Módulo IGBT
	UN
	6

	84
	
	
	Modulo Retificador
	UN
	6

	85
	
	
	Flat/Fita de Comunicação
	UN
	6

	86
	
	
	IHM
	UN
	6

	87
	
	
	Ventilador de potência
	UN
	6

	88
	
	
	Ventilador Interno
	UN
	6

	89
	
	
	Capacitor eletrólitico
	UN
	6

	90
	
	
	Bornes Potência/Controle
	UN
	6

	91
	
	
	Sensor Temperatura
	UN
	6

	Inversor de Frequência – CFW090045T3848PSZ – 01 UNIDADE

	SERIE – 1004046357 -

	92
	
	
	Cartão de Potência
	UN
	6

	93
	
	
	Cartão de Fonte
	UN
	6

	94
	
	
	Cartão de Controle
	UN
	6

	95
	
	
	Módulo IGBT
	UN
	6

	96
	
	
	Modulo Retificador
	UN
	6

	97
	
	
	Flat/Fita de Comunicação
	UN
	6

	98
	
	
	IHM
	UN
	6

	99
	
	
	Ventilador de potência
	UN
	6

	100
	
	
	Ventilador Interno
	UN
	6

	101
	
	
	Capacitor eletrólitico
	UN
	6

	102
	
	
	Bornes Potência/Controle
	UN
	6

	103
	
	
	Sensor Temperatura
	UN
	6

	Serviços em inversor de frequência

	104
	
	
	Valor – Hora Manutenção
	HR
	100

	105
	
	
	Valor – Horas Suporte Técnico/Campo
	HR
	10

	SOFT – STARTER – SSW060604T2257PSZ – 02 UNIDADES

	SERIE – 1024179033 – 1047569878

	106
	
	
	Cabo de Interligação com HMI Remota 5m
	UN
	6

	107
	
	
	Cartão Auxiliar de Potência CRD61
	UN
	6

	108
	
	
	Cartão de Controle CCS6.00
	UN
	6

	109
	
	
	Cartão de Potência CPS64.00
	UN
	6

	110
	
	
	Cartão de RC Snubber RCS61A.00
	UN
	6

	111
	
	
	Conjunto Cartão de Comunicação KUSB
	UN
	6

	112
	
	
	CWM105DP-SB955 Contator de By-Pass 127V 50Hz / 150V 60Hz
	UN
	6

	113
	
	
	IHM-LCD-SSW06
	UN
	6

	114
	
	
	TC 3020A - 2A
	UN
	6

	115
	
	
	Tiristor a Disco 1.189A/1.6kV
	UN
	6

	116
	
	
	Conjunto 2 Ventiladores 115/230Vca com cabo de 330/430mm
	UN
	6

	SOFT-STARTER – SSW060480T2257PSZ -  01 UNIDADE

	117
	
	
	Cabo de Interligação com HMI Remota 5m
	UN
	6

	118
	
	
	Cartão Auxiliar de Potência CRD61
	UN
	6

	119
	
	
	Cartão de Controle CCS6.00
	UN
	6

	120
	
	
	Cartão de Potência CPS64.00
	UN
	6

	121
	
	
	Cartão de RC Snubber RCS61A.00
	UN
	6

	122
	
	
	Conjunto Cartão de Comunicação KFB-DD-SSW06
	UN
	6

	123
	
	
	CWM105DP-SB955 Contator de By-Pass 127V 50Hz / 150V 60Hz
	UN
	6

	124
	
	
	IHM-LCD-SSW06
	UN
	6

	125
	
	
	TC 2400A - 2A
	UN
	6

	126
	
	
	Tiristor a Disco 880A/1.6kV
	UN
	6

	127
	
	
	Conjunto 2 Ventiladores 115/230Vca com cabo de 330/430mm
	UN
	6

	SOFT-STARTER – SSW050085T2246PPZ – 01 UNIDADE

	SERIE – 957338.

	128
	
	
	Cabo de Interligação com HMI Remota 5m
	UN
	6

	129
	
	
	Cartão Auxiliar de Potência CRD61
	UN
	6

	130
	
	
	Cartão de Controle CCS6.00
	UN
	6

	131
	
	
	Cartão de Potência CPS64.00
	UN
	6

	132
	
	
	Cartão de RC Snubber RCS61A.00
	UN
	6

	133
	
	
	Conjunto Cartão de Comunicação KUSB
	UN
	6

	134
	
	
	CWM105DP-SB955 Contator de By-Pass 127V 50Hz / 150V 60Hz
	UN
	6

	135
	
	
	IHM-LCD-SSW06
	UN
	6

	136
	
	
	TC 3020A - 2A
	UN
	6

	137
	
	
	Tiristor a Disco 1.189A/1.6kV
	UN
	6

	138
	
	
	Conjunto 2 Ventiladores 115/230Vca com cabo de 330/430mm
	UN
	6

	Soft-Starter – SSW070365T5SH2Z – 07 UNIDADE

	SERIE – 1068628764 – 1015677780 – 1015545295 – 1075632591 – 1042959553 – 1040852023 – 1075633612

	139
	
	
	By Pass Mec4 C44-INT (Versão H2)
	UN
	6

	140
	
	
	Conjunto By-pass Mec4 C44-INT (Versão H2)
	UN
	6

	141
	
	
	Cartão de Controle CCS7A.00
	UN
	6

	142
	
	
	Cartão de Potência CPS74.0
	UN
	6

	143
	
	
	Kit TC 1.825A/0.5A
	UN
	6

	144
	
	
	Membrana IHM-SSW07-LOC
	UN
	6

	145
	
	
	Módulo de Interface IHM-SSW07-LOC
	UN
	6

	146
	
	
	Conjunto Tiristor a Disco 550A 1.600V
	UN
	6

	147
	
	
	Ventilador Axial 115Vca
	UN
	6

	148
	
	
	Ventilador Axial 220-240Vca
	UN
	6

	149
	
	
	Jogo de Cabos de Disparo SSW07/08-4 255-412A FAS
	UN
	6

	Soft-Starter – SSW070365T5S – 01 UNIDADE

	SERIE – 1017058519

	150
	
	
	By Pass Mec4 C44-INT (Versão H2)
	UN
	6

	151
	
	
	Conjunto By-pass Mec4 C44-INT (Versão H2)
	UN
	6

	152
	
	
	Cartão de Controle CCS7A.00
	UN
	6

	153
	
	
	Cartão de Potência CPS74.0
	UN
	6

	154
	
	
	Kit TC 1.825A/0.5A
	UN
	6

	155
	
	
	Membrana IHM-SSW07-LOC
	UN
	6

	156
	
	
	Módulo de Comunicação KRS-232
	UN
	6

	157
	
	
	Módulo de Interface IHM-SSW07-LOC
	UN
	6

	158
	
	
	Conjunto Tiristor a Disco 550A 1.600V
	UN
	6

	159
	
	
	Ventilador Axial 115Vca
	UN
	6

	160
	
	
	Ventilador Axial 220-240Vca
	UN
	6

	161
	
	
	Jogo de Cabos de Disparo SSW07/08-4 255-412A FAS
	UN
	6

	Soft-Starter – SSW070255T5SH2Z – 02 UNIDADE

	SERIE – 1075550249 – 1016317681

	162
	
	
	By Pass Mec4 C44-INT (Versão H2)
	UN
	6

	163
	
	
	Conjunto By-pass Mec4 C44-INT (Versão H2)
	UN
	6

	164
	
	
	Cartão de Controle CCS7A.00
	UN
	6

	165
	
	
	Cartão de Potência CPS74.0
	UN
	6

	166
	
	
	Jogo de Cabos SSW07-4 255-412A
	UN
	6

	167
	
	
	Kit TC 1.275A/0.5A
	UN
	6

	168
	
	
	Módulo de Interface IHM-SSW07-LOC
	UN
	6

	169
	
	
	Conjunto Tiristor a Disco 550A 1.600V
	UN
	6

	170
	
	
	Ventilador Axial 115Vca
	UN
	6

	171
	
	
	Ventilador Axial 220-240Vca
	UN
	6

	172
	
	
	Jogo de Cabos de Disparo SSW07/08-4 255-412A FAS
	UN
	6

	Soft-Starter – DANFOSS MCD 3000 – 02 UNIDADE

	SERIE – s/n

	173
	
	
	Cabo de Interligação com HMI Remota 5m
	UN
	6

	174
	
	
	Cartão Auxiliar de Potência CRD61
	UN
	6

	175
	
	
	Cartão de Controle CCS6.00
	UN
	6

	176
	
	
	Cartão de Potência CPS64.00
	UN
	6

	177
	
	
	Cartão de RC Snubber RCS61A.00
	UN
	6

	178
	
	
	Conjunto Cartão de Comunicação KUSB
	UN
	6

	179
	
	
	CWM105DP-SB955 Contator de By-Pass 127V 50Hz / 150V 60H
	UN
	6

	180
	
	
	IHM-LCD-SSW06
	UN
	6

	181
	
	
	TC 3020A - 2A
	UN
	6

	182
	
	
	Tiristor a Disco 1.189A/1.6kV
	UN
	6

	183
	
	
	Conjunto 2 Ventiladores 115/230Vca com cabo de 330/430mm
	UN
	6

	Soft-Starter – SSW070365T5S422 – 01 UNIDADE

	SERIE – 1016983112

	184
	
	
	By Pass Mec4 C44-INT (Versão H2)
	UN
	6

	185
	
	
	Conjunto By-pass Mec4 C44-INT (Versão H2)
	UN
	6

	186
	
	
	Cartão de Controle CCS7A.00
	UN
	6

	187
	
	
	Cartão de Potência CPS74.0
	UN
	6

	188
	
	
	Jogo de Cabos SSW07-4 255-412A
	UN
	6

	189
	
	
	Kit TC 1.825A/0.5A
	UN
	6

	190
	
	
	Módulo de Interface IHM-SSW07-LOC
	UN
	6

	191
	
	
	Conjunto Tiristor a Disco 550A 1.600V
	UN
	6

	192
	
	
	Ventilador Axial 115Vca
	UN
	6

	193
	
	
	Ventilador Axial 220-240Vca
	UN
	6

	194
	
	
	Jogo de Cabos de Disparo SSW07/08-4 255-412A FAS
	UN
	6

	Soft-Starter – SSW080255T5S422 – 01 UNIDADE

	SERIE – 1012728334

	195
	
	
	By Pass Mec4 C44-INT (Versão H2)
	UN
	6

	196
	
	
	Conjunto By-pass Mec4 C44-INT (Versão H2)
	UN
	6

	197
	
	
	Cartão de Controle CCS7.80
	UN
	6

	198
	
	
	Cartão de Potência CPS74.8
	UN
	6

	199
	
	
	Jogo de Cabos de Disparo 255-412A
	UN
	6

	200
	
	
	Kit TC 1.275A/0.5A
	UN
	6

	201
	
	
	Módulo de Interface IHM-SSW07-LOC
	UN
	6

	202
	
	
	Kit de Resistores para Acionamento Multi-Motores
	UN
	6

	203
	
	
	Conjunto Tiristor a Disco 550A 1.600V
	UN
	6

	204
	
	
	Ventilador Axial 115Vca
	UN
	6

	205
	
	
	Ventilador Axial 220-240Vca
	UN
	6

	Soft-Starter – SSW060312T2257PSZ – 05 UNIDADE

	SERIE – 1039018925 – 1055928905 – 1027727261 – 1032396923 – 1024266509

	207
	
	
	Cabo de Interligação com HMI Remota 5m
	UN
	6

	208
	
	
	Cartão de Controle CCS6.00
	UN
	6

	209
	
	
	Cartão de Potência CPS63.00
	UN
	6

	210
	
	
	Cartão de RC Snubber RCS61A.00
	UN
	6

	211
	
	
	Fusível de Vidro 5 x 20 - 2A - 250V
	UN
	6

	212
	
	
	IHM-LCD-SSW06
	UN
	6

	213
	
	
	Relé Latching 2NA 48Vcc 200A
	UN
	6

	214
	
	
	TC 1560/1.24A - 9.1VA
	UN
	6

	215
	
	
	Tiristor a Disco 750A/1.6kV
	UN
	6

	216
	
	
	Conjunto 2 Ventiladores 115/230Vca com cabo de 330/430mm
	UN
	6

	Serviços em Soft-Starter

	217
	
	
	Valor – Hora Manutenção
	HR
	100

	218
	
	
	Valor – Horas Suporte Técnico/Campo
	HR
	10
























ANEXO B – RELATÓRIO DE ENTREGA POR SERVIÇO EXECUTADO

	PLANILHA DE MEDIÇÃO



O.S	_ Vigência de     _ /	/2025  a     _ /	/202__ Manutenção Corretiva Equipamento _________________________________– Contrato __/2025



	Data:

	Patrimônio
	
	Número de Série
	

	Fabricante
	
	Modelo
	

	Potência
	
	Tensão / Fase
	
	Rotação:

	Local de Entrega:

	Item
	Cod Mat/ Serv
	Descrição
	Quant.
	Valor Unitário
	Valor Total

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	

	8
	
	
	
	
	

	9
	
	
	
	
	

	10
	
	
	
	
	

	11
	
	
	
	
	

	12
	
	
	
	
	

	13
	
	
	
	
	

	14
	
	
	
	
	

	15
	
	
	
	
	

	16
	
	
	
	
	

	17
	
	
	
	
	

	18
	
	
	
	
	

	19
	
	
	
	
	

	20
	
	
	
	
	

	21
	
	
	
	
	

	22
	
	
	
	
	

	23
	
	
	
	
	

	24
	
	
	
	
	

	25
	
	
	
	
	

	26
	
	
	
	
	

	27
	
	
	
	
	

	28
	
	
	
	
	

	29
	
	
	
	
	

	30
	
	
	
	
	

	31
	
	
	
	
	

	
	Valor da Medição:
	R$	-

	

	Saldo Original:
	
	Saldo Anterior:
	
	Saldo Atual :
	

	*Células com asterisco devem ser preenchidas pela contratada conforme quantitativo preliminar e demais informações decorrentes da execução que serão auditadas, quaisquer dúvidas relativas ao quantitativo deverão ser esclarecidas em até 24 horas após a emissão do documento. A falta de resposta impedirá o encaminhamento para pagamento.

	
Assinatura e Carimbo da Contratada:
	
Assinatura e Carimbo do Fiscal do Contrato SAEMAS:









Data:	/       /	.
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SAEMAS - Servigo de Agua, Esgoto e Meio Ambiente de Sertiozinho - CNPJ 07.750.478/0001-88
Sede Administrativa: Rua Jord&o Borgheti, 250 - Jd Recreio - CEP 14170-120 - Sertdozinho - SP
Operacional: Rua Abilio Alves Teixeira, 566 - Jd Alvorada - CEP 14166-120 - Sertdozinho - SP

PABX 16 3946-4646 - Atendimento ao cidadao: 0800-010-4646

Acesso ao web-site: www.saemas.com.br




