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ANEXO V
 MODELO DE PLANILHA DE PROPOSTA

PREGÃO ELETRÔNICO No 030/2025
PROCESSO No 002/2025 – REGISTRO DE PREÇOS 
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE SOFT STARTER E INVERSORES DE FREQUÊNCIA PERTENCENTES À AUTARQUIA, COM O FORNECIMENTO DE PEÇAS, INSUMOS E COMPONENTES GENUÍNOS DOS RESPECTIVOS FABRICANTES, FERRAMENTAL, MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA, TRANSPORTE DO EQUIPAMENTO (RETIRADA/DEVOLUÇÃO), BEM COMO O ACOMPANHAMENTO NO START-UP, DENTRO DOS TERMOS E ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO E ANEXOS.

DADOS DO PROPONENTE
RAZÃO SOCIAL:
CNPJ/CPF:
ENDEREÇO COMPLETO:         
TELEFONE:               
E-MAIL INSTITUCIONAL:

	Objeto licitado
	Valor (R$)

	Item
	Qtd
	Un
	Descrição
	
	Total

	01
	
01

	UN
	REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE SOFT STARTER E INVERSORES DE FREQUÊNCIA PERTENCENTES À AUTARQUIA, COM O FORNECIMENTO DE PEÇAS, INSUMOS E COMPONENTES GENUÍNOS DOS RESPECTIVOS FABRICANTES, FERRAMENTAL, MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA, TRANSPORTE DO EQUIPAMENTO (RETIRADA/DEVOLUÇÃO), BEM COMO O ACOMPANHAMENTO NO START-UP, DENTRO DOS TERMOS E ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO E ANEXOS
	
	R$



Nos valores propostos deverão estar inclusos, além do lucro, todas e quaisquer despesas de responsabilidade do proponente que, direta ou indiretamente, decorram do fornecimento do objeto licitado. Não será admitida a proposta parcial, isto é, a oferta deverá abranger a integralidade do lote único.

AS EMPRESAS TAMBÉM DEVERÃO PREENCHER A PLANILHA DO ANEXO DE PROPOSTA, SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO.


Validade da proposta: 60 (sessenta) dias.
Prazo de entrega: conforme Termo de Referência
Todos os custos decorrentes da entrega correm por conta da CONTRATADA.
DADOS BANCÁRIOS DE ACORDO COM CNPJ DA EMPRESA:
BANCO Nº             Nº DA AGÊNCIA                 Nº DA CONTA CORRENTE:

Apresentar os dados do (s) responsável (is) pela assinatura do contrato e do Termo de Ciência e Notificação, conforme abaixo:
Nome: _________________________________________________________
Cargo:__________________________________________________________
CPF: ____________________________ RG: __________________________
Data de Nascimento: ____/____/_____
Endereço residencial completo: ______________________________________
E-mail institucional ________________________________________________
E-mail pessoal:___________________________________________________ 
Telefone(s):______________________________________________________
Assinatura: ______________________________________________________
OBS: A não apresentação dos dados acima, não será motivo de desclassificação da proposta.

Declaramos nossa inteira submissão aos preceitos legais em vigor, especialmente os da Lei Federal nº 14.133/2021, e às cláusulas e condições do respectivo Edital que trata a presente proposta; que observaremos, integralmente e às normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT.

(Local e data).
____________________________________
(Nome/assinatura do representante legal)




























ANEXO DE PROPOSTA

	ITEM
	
	
	DESCRIÇÃO
	UN
	QTD
	UNIT
	TOTAL

	Inversor de Frequência – BRCFW110105T4SZ – 05 UNIDADES
	
	

	SERIE – 1097727504 / 1097727505 / 1027521188 / 1032358158 / 105586347
	
	

	1
	
	
	Cartão de Potência
	UN
	6
	R$
	R$

	2
	
	
	Cartão de Font
	UN
	6
	
	

	3
	
	
	Cartão de Control
	UN
	6
	
	

	4
	
	
	Módulo IGBT
	UN
	6
	
	

	5
	
	
	Modulo Retificador
	UN
	6
	
	

	6
	
	
	Flat/Fita de Comunicação
	UN
	6
	
	

	7
	
	
	IHM
	UN
	6
	
	

	8
	
	
	Ventilador de potência
	UN
	6
	
	

	9
	
	
	Ventilador Interno
	UN
	6
	
	

	10
	
	
	Bornes Potência/Controle
	UN
	6
	
	

	11
	
	
	Capacitor Eletrolitico
	UN
	6
	
	

	12
	
	
	Sensor Temperatura
	UN
	6
	
	

	Inversor de Frequência – CFW090086T3848PSZ – 01 UNIDADE
	
	

	SERIE – BQ6828
	
	

	13
	
	
	Cartão de Potência
	UN
	6
	
	

	14
	
	
	Cartão de Fonte
	UN
	6
	
	

	15
	
	
	Cartão de Controle
	UN
	6
	
	

	16
	
	
	Módulo IGBT
	UN
	6
	
	

	17
	
	
	Modulo Retificador
	UN
	6
	
	

	18
	
	
	Flat/Fita de Comunicação
	UN
	6
	
	

	19
	
	
	IHM
	UN
	6
	
	

	20
	
	
	Ventilador de potência
	UN
	6
	
	

	21
	
	
	Ventilador Interno
	UN
	6
	
	

	22
	
	
	Capacitor eletrólitico
	UN
	6
	
	

	23
	
	
	Bornes Potência/Controle
	UN
	6
	
	

	24
	
	
	Sensor Temperatura
	UN
	6
	
	

	Inversor de Frequência – CFW090105T3848PSZ – 05 UNIDADE
	
	

	SERIE – 1023031191 – 1004026512 – 1025943748 – 1025943746 – 579225
	
	

	25
	
	
	Cartão de Potência
	UN
	6
	
	

	26
	
	
	Cartão de Fonte
	UN
	6
	
	

	27
	
	
	Cartão de Controle
	UN
	6
	
	

	28
	
	
	Módulo IGBT
	UN
	6
	
	

	29
	
	
	Modulo Retificador
	UN
	6
	
	

	30
	
	
	Flat/Fita de Comunicação
	UN
	6
	
	

	31
	
	
	IHM
	UN
	6
	
	

	32
	
	
	Ventilador de potência
	UN
	6
	
	

	33
	
	
	Ventilador Interno
	UN
	6
	
	

	34
	
	
	Capacitor eletrólitico
	UN
	6
	
	

	35
	
	
	Bornes Potência/Controle
	UN
	6
	
	

	31
	
	
	Sensor Temperatura
	UN
	6
	
	

	Inversor de Frequência – CFW090060T3848PSZ – 02 UNIDADE
	
	

	SERIE – 77878 – 1003255964
	
	

	32
	
	
	1. Cartão de Potência
	UN
	6
	
	

	33
	
	
	2. Cartão de Fonte
	UN
	6
	
	

	34
	
	
	3. Cartão de Controle
	UN
	6
	
	

	35
	
	
	4. Módulo IGBT
	UN
	6
	
	

	36
	
	
	5. Modulo Retificador
	UN
	6
	
	

	37
	
	
	6. Flat/Fita de Comunicação
	UN
	6
	
	

	38
	
	
	7. IHM
	UN
	6
	
	

	39
	
	
	8. Ventilador de potência
	UN
	6
	
	

	40
	
	
	9. Ventilador Interno
	UN
	6
	
	

	41
	
	
	10. Capacitor eletrólitico
	UN
	6
	
	

	42
	
	
	11. Bornes Potência/Controle
	UN
	6
	
	

	43
	
	
	12. Sensor Temperatura
	UN
	6
	
	

	Inversor de Frequência – CFW090030T3848 – 01 UNIDADE
	
	

	SERIE – 1003664473
	
	

	44
	
	
	Cartão de Potência
	UN
	6
	
	

	45
	
	
	Cartão de Fonte
	UN
	6
	
	

	46
	
	
	Cartão de Controle
	UN
	6
	
	

	47
	
	
	Módulo IGBT
	UN
	6
	
	

	48
	
	
	Modulo Retificador
	UN
	6
	
	

	49
	
	
	Flat/Fita de Comunicação
	UN
	6
	
	

	50
	
	
	IHM
	UN
	6
	
	

	51
	
	
	Ventilador de potência
	UN
	6
	
	

	52
	
	
	Ventilador Interno
	UN
	6
	
	

	53
	
	
	Capacitor eletrólitico
	UN
	6
	
	

	54
	
	
	Bornes Potência/Controle
	UN
	6
	
	

	55
	
	
	Sensor Temperatura
	UN
	6
	
	

	Inversor de Frequência – CFW110105T452 – 01 UNIDADE
	
	

	SERIE – 1040672839
	
	

	56
	
	
	Cartão de Potência
	UN
	6
	
	

	57
	
	
	Cartão de Fonte
	UN
	6
	
	

	58
	
	
	Cartão de Controle
	UN
	6
	
	

	59
	
	
	Módulo IGBT
	UN
	6
	
	

	60
	
	
	Modulo Retificador
	UN
	6
	
	

	61
	
	
	Flat/Fita de Comunicação
	UN
	6
	
	

	62
	
	
	IHM
	UN
	6
	
	

	63
	
	
	Ventilador de potência
	UN
	6
	
	

	64
	
	
	Ventilador Interno
	UN
	6
	
	

	65
	
	
	Bornes Potência/Controle
	UN
	6
	
	

	66
	
	
	Capacitor Eletrolitico
	UN
	6
	
	

	67
	
	
	Sensor Temperatura
	UN
	6
	
	

	Inversor de Frequência – CFW090312T3848PSZ – 02 UNIDADE
	
	

	SERIE – 1004038457 – 1004046744
	
	

	68
	
	
	Cartão de Potência
	UN
	6
	
	

	69
	
	
	Cartão de Fonte
	UN
	6
	
	

	70
	
	
	Cartão de Controle
	UN
	6
	
	

	71
	
	
	Módulo IGBT
	UN
	6
	
	

	72
	
	
	Modulo Retificador TD
	UN
	6
	
	

	73
	
	
	Flat/Fita de Comunicação
	UN
	6
	
	

	74
	
	
	IHM
	UN
	6
	
	

	75
	
	
	Ventilador de potência
	UN
	6
	
	

	76
	
	
	Ventilador Interno
	UN
	6
	
	

	77
	
	
	Capacitor eletrólitico
	UN
	6
	
	

	78
	
	
	Bornes Potência/Controle
	UN
	6
	
	

	79
	
	
	Sensor Temperatura
	UN
	6
	
	

	Inversor de Frequência – CFW090070T3848PSZ – 04 UNIDADE
	
	

	SERIE – 1016735821 – BO7789 – 202413 – 1016733722
	
	

	80
	
	
	Cartão de Potência
	UN
	6
	
	

	81
	
	
	Cartão de Fonte
	UN
	6
	
	

	82
	
	
	Cartão de Controle
	UN
	6
	
	

	83
	
	
	Módulo IGBT
	UN
	6
	
	

	84
	
	
	Modulo Retificador
	UN
	6
	
	

	85
	
	
	Flat/Fita de Comunicação
	UN
	6
	
	

	86
	
	
	IHM
	UN
	6
	
	

	87
	
	
	Ventilador de potência
	UN
	6
	
	

	88
	
	
	Ventilador Interno
	UN
	6
	
	

	89
	
	
	Capacitor eletrólitico
	UN
	6
	
	

	90
	
	
	Bornes Potência/Controle
	UN
	6
	
	

	91
	
	
	Sensor Temperatura
	UN
	6
	
	

	Inversor de Frequência – CFW090045T3848PSZ – 01 UNIDADE
	
	

	SERIE – 1004046357 -
	
	

	92
	
	
	Cartão de Potência
	UN
	6
	
	

	93
	
	
	Cartão de Fonte
	UN
	6
	
	

	94
	
	
	Cartão de Controle
	UN
	6
	
	

	95
	
	
	Módulo IGBT
	UN
	6
	
	

	96
	
	
	Modulo Retificador
	UN
	6
	
	

	97
	
	
	Flat/Fita de Comunicação
	UN
	6
	
	

	98
	
	
	IHM
	UN
	6
	
	

	99
	
	
	Ventilador de potência
	UN
	6
	
	

	100
	
	
	Ventilador Interno
	UN
	6
	
	

	101
	
	
	Capacitor eletrólitico
	UN
	6
	
	

	102
	
	
	Bornes Potência/Controle
	UN
	6
	
	

	103
	
	
	Sensor Temperatura
	UN
	6
	
	

	Serviços em inversor de frequência
	
	

	104
	
	
	Valor – Hora Manutenção
	HR
	100
	
	

	105
	
	
	Valor – Horas Suporte Técnico/Campo
	HR
	10
	
	

	SOFT – STARTER – SSW060604T2257PSZ – 02 UNIDADES
	
	

	SERIE – 1024179033 – 1047569878
	
	

	106
	
	
	Cabo de Interligação com HMI Remota 5m
	UN
	6
	
	

	107
	
	
	Cartão Auxiliar de Potência CRD61
	UN
	6
	
	

	108
	
	
	Cartão de Controle CCS6.00
	UN
	6
	
	

	109
	
	
	Cartão de Potência CPS64.00
	UN
	6
	
	

	110
	
	
	Cartão de RC Snubber RCS61A.00
	UN
	6
	
	

	111
	
	
	Conjunto Cartão de Comunicação KUSB
	UN
	6
	
	

	112
	
	
	CWM105DP-SB955 Contator de By-Pass 127V 50Hz / 150V 60Hz
	UN
	6
	
	

	113
	
	
	IHM-LCD-SSW06
	UN
	6
	
	

	114
	
	
	TC 3020A - 2A
	UN
	6
	
	

	115
	
	
	Tiristor a Disco 1.189A/1.6kV
	UN
	6
	
	

	116
	
	
	Conjunto 2 Ventiladores 115/230Vca com cabo de 330/430mm
	UN
	6
	
	

	SOFT-STARTER – SSW060480T2257PSZ -  01 UNIDADE
	
	

	117
	
	
	Cabo de Interligação com HMI Remota 5m
	UN
	6
	
	

	118
	
	
	Cartão Auxiliar de Potência CRD61
	UN
	6
	
	

	119
	
	
	Cartão de Controle CCS6.00
	UN
	6
	
	

	120
	
	
	Cartão de Potência CPS64.00
	UN
	6
	
	

	121
	
	
	Cartão de RC Snubber RCS61A.00
	UN
	6
	
	

	122
	
	
	Conjunto Cartão de Comunicação KFB-DD-SSW06
	UN
	6
	
	

	123
	
	
	CWM105DP-SB955 Contator de By-Pass 127V 50Hz / 150V 60Hz
	UN
	6
	
	

	124
	
	
	IHM-LCD-SSW06
	UN
	6
	
	

	125
	
	
	TC 2400A - 2A
	UN
	6
	
	

	126
	
	
	Tiristor a Disco 880A/1.6kV
	UN
	6
	
	

	127
	
	
	Conjunto 2 Ventiladores 115/230Vca com cabo de 330/430mm
	UN
	6
	
	

	SOFT-STARTER – SSW050085T2246PPZ – 01 UNIDADE
	
	

	SERIE – 957338.
	
	

	128
	
	
	Cabo de Interligação com HMI Remota 5m
	UN
	6
	
	

	129
	
	
	Cartão Auxiliar de Potência CRD61
	UN
	6
	
	

	130
	
	
	Cartão de Controle CCS6.00
	UN
	6
	
	

	131
	
	
	Cartão de Potência CPS64.00
	UN
	6
	
	

	132
	
	
	Cartão de RC Snubber RCS61A.00
	UN
	6
	
	

	133
	
	
	Conjunto Cartão de Comunicação KUSB
	UN
	6
	
	

	134
	
	
	CWM105DP-SB955 Contator de By-Pass 127V 50Hz / 150V 60Hz
	UN
	6
	
	

	135
	
	
	IHM-LCD-SSW06
	UN
	6
	
	

	136
	
	
	TC 3020A - 2A
	UN
	6
	
	

	137
	
	
	Tiristor a Disco 1.189A/1.6kV
	UN
	6
	
	

	138
	
	
	Conjunto 2 Ventiladores 115/230Vca com cabo de 330/430mm
	UN
	6
	
	

	Soft-Starter – SSW070365T5SH2Z – 07 UNIDADE
	
	

	SERIE – 1068628764 – 1015677780 – 1015545295 – 1075632591 – 1042959553 – 1040852023 – 1075633612
	
	

	139
	
	
	By Pass Mec4 C44-INT (Versão H2)
	UN
	6
	
	

	140
	
	
	Conjunto By-pass Mec4 C44-INT (Versão H2)
	UN
	6
	
	

	141
	
	
	Cartão de Controle CCS7A.00
	UN
	6
	
	

	142
	
	
	Cartão de Potência CPS74.0
	UN
	6
	
	

	143
	
	
	Kit TC 1.825A/0.5A
	UN
	6
	
	

	144
	
	
	Membrana IHM-SSW07-LOC
	UN
	6
	
	

	145
	
	
	Módulo de Interface IHM-SSW07-LOC
	UN
	6
	
	

	146
	
	
	Conjunto Tiristor a Disco 550A 1.600V
	UN
	6
	
	

	147
	
	
	Ventilador Axial 115Vca
	UN
	6
	
	

	148
	
	
	Ventilador Axial 220-240Vca
	UN
	6
	
	

	149
	
	
	Jogo de Cabos de Disparo SSW07/08-4 255-412A FAS
	UN
	6
	
	

	Soft-Starter – SSW070365T5S – 01 UNIDADE
	
	

	SERIE – 1017058519
	
	

	150
	
	
	By Pass Mec4 C44-INT (Versão H2)
	UN
	6
	
	

	151
	
	
	Conjunto By-pass Mec4 C44-INT (Versão H2)
	UN
	6
	
	

	152
	
	
	Cartão de Controle CCS7A.00
	UN
	6
	
	

	153
	
	
	Cartão de Potência CPS74.0
	UN
	6
	
	

	154
	
	
	Kit TC 1.825A/0.5A
	UN
	6
	
	

	155
	
	
	Membrana IHM-SSW07-LOC
	UN
	6
	
	

	156
	
	
	Módulo de Comunicação KRS-232
	UN
	6
	
	

	157
	
	
	Módulo de Interface IHM-SSW07-LOC
	UN
	6
	
	

	158
	
	
	Conjunto Tiristor a Disco 550A 1.600V
	UN
	6
	
	

	159
	
	
	Ventilador Axial 115Vca
	UN
	6
	
	

	160
	
	
	Ventilador Axial 220-240Vca
	UN
	6
	
	

	161
	
	
	Jogo de Cabos de Disparo SSW07/08-4 255-412A FAS
	UN
	6
	
	

	Soft-Starter – SSW070255T5SH2Z – 02 UNIDADE
	
	

	SERIE – 1075550249 – 1016317681
	
	

	162
	
	
	By Pass Mec4 C44-INT (Versão H2)
	UN
	6
	
	

	163
	
	
	Conjunto By-pass Mec4 C44-INT (Versão H2)
	UN
	6
	
	

	164
	
	
	Cartão de Controle CCS7A.00
	UN
	6
	
	

	165
	
	
	Cartão de Potência CPS74.0
	UN
	6
	
	

	166
	
	
	Jogo de Cabos SSW07-4 255-412A
	UN
	6
	
	

	167
	
	
	Kit TC 1.275A/0.5A
	UN
	6
	
	

	168
	
	
	Módulo de Interface IHM-SSW07-LOC
	UN
	6
	
	

	169
	
	
	Conjunto Tiristor a Disco 550A 1.600V
	UN
	6
	
	

	170
	
	
	Ventilador Axial 115Vca
	UN
	6
	
	

	171
	
	
	Ventilador Axial 220-240Vca
	UN
	6
	
	

	172
	
	
	Jogo de Cabos de Disparo SSW07/08-4 255-412A FAS
	UN
	6
	
	

	Soft-Starter – DANFOSS MCD 3000 – 02 UNIDADE
	
	

	SERIE – s/n
	
	

	173
	
	
	Cabo de Interligação com HMI Remota 5m
	UN
	6
	
	

	174
	
	
	Cartão Auxiliar de Potência CRD61
	UN
	6
	
	

	175
	
	
	Cartão de Controle CCS6.00
	UN
	6
	
	

	176
	
	
	Cartão de Potência CPS64.00
	UN
	6
	
	

	177
	
	
	Cartão de RC Snubber RCS61A.00
	UN
	6
	
	

	178
	
	
	Conjunto Cartão de Comunicação KUSB
	UN
	6
	
	

	179
	
	
	CWM105DP-SB955 Contator de By-Pass 127V 50Hz / 150V 60H
	UN
	6
	
	

	180
	
	
	IHM-LCD-SSW06
	UN
	6
	
	

	181
	
	
	TC 3020A - 2A
	UN
	6
	
	

	182
	
	
	Tiristor a Disco 1.189A/1.6kV
	UN
	6
	
	

	183
	
	
	Conjunto 2 Ventiladores 115/230Vca com cabo de 330/430mm
	UN
	6
	
	

	Soft-Starter – SSW070365T5S422 – 01 UNIDADE
	
	

	SERIE – 1016983112
	
	

	184
	
	
	By Pass Mec4 C44-INT (Versão H2)
	UN
	6
	
	

	185
	
	
	Conjunto By-pass Mec4 C44-INT (Versão H2)
	UN
	6
	
	

	186
	
	
	Cartão de Controle CCS7A.00
	UN
	6
	
	

	187
	
	
	Cartão de Potência CPS74.0
	UN
	6
	
	

	188
	
	
	Jogo de Cabos SSW07-4 255-412A
	UN
	6
	
	

	189
	
	
	Kit TC 1.825A/0.5A
	UN
	6
	
	

	190
	
	
	Módulo de Interface IHM-SSW07-LOC
	UN
	6
	
	

	191
	
	
	Conjunto Tiristor a Disco 550A 1.600V
	UN
	6
	
	

	192
	
	
	Ventilador Axial 115Vca
	UN
	6
	
	

	193
	
	
	Ventilador Axial 220-240Vca
	UN
	6
	
	

	194
	
	
	Jogo de Cabos de Disparo SSW07/08-4 255-412A FAS
	UN
	6
	
	

	Soft-Starter – SSW080255T5S422 – 01 UNIDADE
	
	

	SERIE – 1012728334
	
	

	195
	
	
	By Pass Mec4 C44-INT (Versão H2)
	UN
	6
	
	

	196
	
	
	Conjunto By-pass Mec4 C44-INT (Versão H2)
	UN
	6
	
	

	197
	
	
	Cartão de Controle CCS7.80
	UN
	6
	
	

	198
	
	
	Cartão de Potência CPS74.8
	UN
	6
	
	

	199
	
	
	Jogo de Cabos de Disparo 255-412A
	UN
	6
	
	

	200
	
	
	Kit TC 1.275A/0.5A
	UN
	6
	
	

	201
	
	
	Módulo de Interface IHM-SSW07-LOC
	UN
	6
	
	

	202
	
	
	Kit de Resistores para Acionamento Multi-Motores
	UN
	6
	
	

	203
	
	
	Conjunto Tiristor a Disco 550A 1.600V
	UN
	6
	
	

	204
	
	
	Ventilador Axial 115Vca
	UN
	6
	
	

	205
	
	
	Ventilador Axial 220-240Vca
	UN
	6
	
	

	Soft-Starter – SSW060312T2257PSZ – 05 UNIDADE
	
	

	SERIE – 1039018925 – 1055928905 – 1027727261 – 1032396923 – 1024266509
	
	

	207
	
	
	Cabo de Interligação com HMI Remota 5m
	UN
	6
	
	

	208
	
	
	Cartão de Controle CCS6.00
	UN
	6
	
	

	209
	
	
	Cartão de Potência CPS63.00
	UN
	6
	
	

	210
	
	
	Cartão de RC Snubber RCS61A.00
	UN
	6
	
	

	211
	
	
	Fusível de Vidro 5 x 20 - 2A - 250V
	UN
	6
	
	

	212
	
	
	IHM-LCD-SSW06
	UN
	6
	
	

	213
	
	
	Relé Latching 2NA 48Vcc 200A
	UN
	6
	
	

	214
	
	
	TC 1560/1.24A - 9.1VA
	UN
	6
	
	

	215
	
	
	Tiristor a Disco 750A/1.6kV
	UN
	6
	
	

	216
	
	
	Conjunto 2 Ventiladores 115/230Vca com cabo de 330/430mm
	UN
	6
	
	

	Serviços em Soft-Starter
	
	

	217
	
	
	Valor – Hora Manutenção
	HR
	100
	
	

	218
	
	
	Valor – Horas Suporte Técnico/Campo
	HR
	10
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SAEMAS - Servigo de Agua, Esgoto e Meio Ambiente de Sertiozinho - CNPJ 07.750.478/0001-88
Sede Administrativa: Rua Jord&o Borgheti, 250 - Jd Recreio - CEP 14170-120 - Sertdozinho - SP
Operacional: Rua Abilio Alves Teixeira, 566 - Jd Alvorada - CEP 14166-120 - Sertdozinho - SP

PABX 16 3946-4646 - Atendimento ao cidadao: 0800-010-4646

Acesso ao web-site: www.saemas.com.br




