## Planilha_Orçamentária_P55
Cliente: | SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA, ESGOTO E MEIO AMBIENTE DE SERTÃOZINHO - SAEMAS |  |  |  |  | LOGO EMPRESA
Objeto: | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DO POÇO P55
Local: | RUA GERSON PETRI, 150 – DISTRITO DE CRUZ DAS POSSES
Fontes |  | BDI Serviço:
P L A N I L H A D E Q U A N T I D A D E S E P R E Ç O S
Item | Discriminação dos Serviços | Código Sinapi / Sabesp / Orçamento | Un. | Quant. Licitada | Preço Unitário | Preço Total
1. | A – Posto de Transformação de 300KVA 380/220V. |  |  |  |  | R$ -00
1.1 | Poste de concreto tubular 12m /1000 daN | 39137-SINAPI | pç | 1 |  | R$ -00
1.10 | Cinta de seção circular 270mm | 1015-SINAPI | pç | 1 |  | R$ -00
1.11 | Cinta de seção circular 300mm | 34607-SINAPI | pç | 1 |  | R$ -00
1.12 | Armação pesada 1 roldana padrão CPFL | 11859-SINAPI | pç | 1 |  | R$ -00
1.13 | Isolador roldana dois leitos 76x79 | 11859-SINAPI | pç | 1 |  | R$ -00
1.14 | Mão francesa plana com furo oblongo 5x32x619 mm | 10510-SINAPI | pç | 1 |  | R$ -00
1.15 | Mão francesa perfilada meio beco 993 mm | 1880-SINAPI | pç | 1 |  | R$ -00
1.16 | Parafuso maquina com 1 porca M 16x50mm | 2391-SINAPI | pç | 6 |  | R$ -00
1.17 | Parafuso maquina com 1 porca M16x150mm | 34738-SINAPI | pç | 1 |  | R$ -00
1.18 | Parafuso francês c/ 1 porca M16x45 | 3295-SINAPI | pç | 6 |  | R$ -00
1.19 | Parafuso francês c/ 1 porca M16x150 | COTACAO | pç | 1 |  | R$ -00
1.2 | Chave fusível 100A 15KV 10 KA | 13348-SINAPI | pç | 3 |  | R$ -00
1.20 | Sela para cruzeta | 21127-SINAPI | pç | 1 |  | R$ -00
1.21 | Porca olhal M-165/8 | 20111-SINAPI | pç | 4 |  | R$ -00
1.22 | Manilha sapatilha | COTACAO | pç | 3 |  | R$ -00
1.23 | Grampa de ancoragem 70mm2, 15KV | 4179-SINAPI | pç | 3 |  | R$ -00
1.24 | Perfil tipo "U" rede compacta | 429-SINAPI | pç | 1 |  | R$ -00
1.25 | Tomada de sobrepor 2p+t 10A | COTACAO | pç | 2 |  | R$ -00
1.26 | Sapatilha | COTACAO | pç | 1 |  | R$ -00
1.27 | Suporte para trafo circular 285 mm | COTACAO | pç | 2 |  | R$ -00
1.28 | Conector cunha alumínio CN-13 AZ | COTACAO | pç | 1 |  | R$ -00
1.29 | Conector cunha alumínio CN-11 AZ | COTACAO | pç | 3 |  | R$ -00
1.3 | Pára- raio 12 KV, 10 KA, polímero | 11267-SINAPI | pç | 3 |  | R$ -00
1.30 | Conector cunha alumínio CN-10 AZ | COTACAO | pç | 1 |  | R$ -00
1.31 | Arruela quadrada 50x3xF18 |  | pç | 6 |  | R$ -00
1.32 | Arruela circular 35x3x18mm |  | pç | 8 |  | R$ -00
1.33 | Arruela de pressão 5/8 |  | pç | 4 |  | R$ -00
1.34 | Conector parafuso fendido 50mm |  | pç | 12 |  | R$ -00
1.35 | Cabo de cobre nu, 50 mm2 |  | m | 50 |  | R$ -00
1.36 | Niple de PVC 4" |  | pç | 2 |  | R$ -00
1.37 | Niple de PVC 1" |  | pç | 1 |  | R$ -00
1.38 | Haste terra cobreada 5/8x3,00 mt alta camada |  | pç | 6 |  | R$ -00
1.39 | Conector para haste terra GTDU. |  | pç | 6 |  | R$ -00
1.4 | Cruzetas de concreto 90x90x2000mm | 39210-SINAPI | pç | 1 |  | R$ -00
1.40 | Fusível alta tensão elo 15K |  | pç | 3 |  | R$ -00
1.41 | Cabo de cobre isol. 0,6 a 1,0 KV 90ºC XLPE ou EPR 120mm2 Preto |  | m | 79 |  | R$ -00
1.42 | Cabo de cobre isol. 0,6 a 1,0 KV 90ºC XLPE ou EPR 120mm2 Azul claro |  | m | 26 |  | R$ -00
1.43 | Cabo pp 2x2,50 mm2 |  | m | 3 |  | R$ -00
1.44 | Luva emenda PVC 4” |  | pç | 8 |  | R$ -00
1.45 | Curva de 90º PVC 4” |  | pç | 2 |  | R$ -00
1.46 | Bucha de alumínio 4" |  | pç | 6 |  | R$ -00
1.47 | Arruela de alumínio 4" |  | pç | 2 |  | R$ -00
1.48 | Cabo de cobre entre 16mm isolação 15KV |  | m | 15 |  | R$ -00
1.49 | Fio de cobre nu nº6 |  | Kg | 1 |  | R$ -00
1.5 | Isolador polimérico de ancoragem 15kv | 39176-SINAPI | pç | 3 |  | R$ -00
1.50 | Parafuso sextavado MA 057 – 12x40mm |  | pç | 11 |  | R$ -00
1.51 | Porta e requadro 1600x1800x100mm, com três portas (padrão novo CPFL) |  | pç | 1 |  | R$ -00
1.52 | Quadro de madeira 2,20x1,60x0,20 mt |  | pç | 1 |  | R$ -00
1.53 | Chapa de ferro 1600x500 mm para divisão da medição |  | pç | 1 |  | R$ -00
1.54 | Massa para calafetar |  | kg | 4 |  | R$ -00
1.55 | Arame zincado macio BWG 14 2,77mm |  | kg | 2 |  | R$ -00
1.56 | Terminal de pressão 120mm2 |  | pç | 12 |  | R$ -00
1.57 | Terminal de compressão 120mm2 |  | pç | 14 |  | R$ -00
1.58 | Conetor paraf. fendido 240mm² |  | pç | 2 |  | R$ -00
1.59 | Terminal de compressão 25 mm2 |  | pç | 6 |  | R$ -00
1.6 | Cinta de seção circular 230mm | 1051-SINAPI | pç | 2 |  | R$ -00
1.60 | Cabo antichama 750V flexível 25mm2 verde |  | m | 5 |  | R$ -00
1.61 | Unidut cônico 4" |  | pç | 2 |  | R$ -00
1.62 | Eletroduto de PVC classe "A" pesado 4" x 3m |  | br | 5 |  | R$ -00
1.63 | Fita isolante, rolo de 10,0 m. cores vermelho, branco e azul escuro |  | pç | 3 |  | R$ -00
1.64 | Fita isolante, rolo de 20,0 m 33+3m |  | pç | 1 |  | R$ -00
1.65 | Alça performada distribuição 35mm² |  | pç | 1 |  | R$ -00
1.66 | Alça performada curva para estai 9,5 mm |  | pç | 1 |  | R$ -00
1.67 | Eletroduto de PVC ¾" |  | m | 4 |  | R$ -00
1.68 | Bucha de aluminio25mm 1" |  | pç | 2 |  | R$ -00
1.69 | Arruela de alumínio 25mm 1" |  | pç | 1 |  | R$ -00
1.7 | Cinta de seção circular 240mm | 39263-SINAPI | pç | 1 |  | R$ -00
1.70 | Curva de PVC de 1” 90º |  | pç | 1 |  | R$ -00
1.71 | Cruzetinha de madeira de lei 50x50x600mm |  | pç | 2 |  | R$ -00
1.72 | Abraçadeira tipo U ½" |  | pç | 6 |  | R$ -00
1.73 | Disjuntor bipolar de 2A |  | pç | 1 |  | R$ -00
1.74 | Disjuntor cx moldada tripolar, abertura com carga isolação 380V, 500A NBR – IEC 60947-2 . 20 KVA |  | pç | 1 |  | R$ -00
1.75 | Cabeçote de alumínio 4" |  | pç | 2 |  | R$ -00
1.76 | Estribo para primaria e secundaria |  | pç | 3 |  | R$ -00
1.77 | Garra viva |  | pç | 3 |  | R$ -00
1.78 | Parafuso maquina com 1 porca M 12x200 |  | pç | 4 |  | R$ -00
1.79 | Transformador tripolar de 300KVA, á óleo, Tap’s primário em triangulo de 10,8 a 13,8KV e secundária em estrela 380/220V padrão CPFL |  | pç | 1 |  | R$ -00
1.8 | Cinta de seção circular 250mm | 39241-SINAPI | pç | 1 |  | R$ -00
1.80 | Protetor bucha equipamento |  | pç | 3 |  | R$ -00
1.81 | ART de execução |  | un. | 1 |  | R$ -00
1.82 | Construção de uma base e revestimento da caixa medição conforme desenho 24 - 1/3,2/3 e 30 da GED-2861 CPFL |  | barra | 1 |  | R$ -00
1.9 | Cinta de seção circular 260mm | 1015-SINAPI | pç | 1 |  | R$ -00
2. | B – Equipamentos Diversos |  |  |  |  | R$ -00
2.1 | Painel Elétrico em Baixa Tensão - 440 V - tipo CCM Bombas de Água - Completo Montado. Ver Projeto SAEMAS_PA55 -CCM Bombas de Agua dwg e lista de materiais CCM | COTACAO | pç | 1 |  | R$ -00
2.2 | Sensor de Nível - O eletrodo tipo haste possui rosca de fixação M12x1 em latão, a qual através de uma bucha de teflon está isolada da haste que é confeccionada em aço inox 303. O comprimento total da haste é 77 mm. Sua montagem pode ser feita tanto na par |  | pç | 2 |  | R$ -00
2.3 | Transformador Isolador trifásico, Isolado á seco, com gabinete metálico, IP-40, com potência de 5 KVA, Tensão de entrada 440 Vca, tensão de saída 220-127 Vca. |  | pç | 1 |  | R$ -00
2.4 | Autotransformador trifásico, isolado á óleo, com potência de 300 KVA, tensão de entrada 380 Vca, tensão de saída 440 Vca. |  | pç | 1 |  | R$ -00
3 | C – Sistema de Aterramento/ SPDA |  |  |  |  | R$ -00
3.1 | Haste de aterramento Alta Camada - 254 Microns - Prolongável - Tipo GCWR (Aço niquelado x Cobre eletrolítico 254 microns - 99,95% - vida estimada 30 anos) dimensões: 5/8" x 3.000 mm |  | pç | 20 |  | R$ -00
3.2 | Luva de Emenda para haste 5/8" - dimensões: 80mm - em bronze |  | pç | 10 |  | R$ -00
3.3 | Parafuso de Cravação para haste 5/8" - dimensões: 70mm - em bronze |  | pç | 6 |  | R$ -00
3.4 | Conector parafuso fendido 16mm² |  | pç | 20 |  | R$ -00
3.5 | Parafuso Sextavado - Bicromatizado Ø1/4" x 1" |  | pç | 20 |  | R$ -00
3.6 | Porca Sextavada Bicromatizada Ø1/4" |  | pç | 20 |  | R$ -00
3.7 | Arruela Lisa Bicromatizada Ø1/4" |  | pç | 20 |  | R$ -00
3.8 | Conector parafuso fendido 50mm² |  | pç | 25 |  | R$ -00
3.9 | Terminal de Compressão 16 mm2 Ref.: TM 16 - Intelli |  | pç | 25 |  | R$ -00
3.10 | Terminal de Compressão 50 mm2 |  | pç | 20 |  | R$ -00
3.11 | Cabo de cobre nu, condutor de fios de cobre nu, têmpera meio dura ou dura, encordoamento classe 2 conforme NBR 6524, 1c x 16 mm2 |  | mt | 90 |  | R$ -00
3.12 | Cabo de cobre nu, condutor de fios de cobre nu, têmpera meio dura ou dura, encordoamento classe 2 conforme NBR 6524, 1c x 50 mm2 |  | mt | 150 |  | R$ -00
3.13 | Molde em grafite para soldas exotérmicas, modelo cabo x haste - 50 mm2 x 5/8" - tipo HCT / HCL |  | pç | 2 |  | R$ -00
3.14 | Molde em grafite para soldas exotérmicas, modelo cabo x haste - 50 mm2 x 50 mm2" - tipo CDH |  | pç | 2 |  | R$ -00
3.15 | Cartucho para solda exotérmica n°. 90 |  | pç | 50 |  | R$ -00
3.16 | Alicate para Molde Solda Exotermica |  | pç | 2 |  | R$ -00
3.17 | Caixa de Fósforo Ignitor Solda Exotermica |  | pç | 5 |  | R$ -00
4 | D – Distribuição Geral de Energia |  |  |  |  | R$ -00
4.1 | Duto Corrugado em Polietileno de Alta Densidade (PEAD) Ø 4" |  | m | 80 |  | R$ -00
4.2 | Duto Corrugado em Polietileno de Alta Densidade (PEAD) Ø 1.1/2" |  | m | 90 |  | R$ -00
4.3 | Duto Corrugado em Polietileno de Alta Densidade (PEAD) Ø 1" |  | m | 10 |  | R$ -00
4.4 | Duto Corrugado em Polietileno de Alta Densidade (PEAD) Ø 3/4" |  | m | 30 |  | R$ -00
4.5 | Eletroduto rígido, em aço carbono c/ costura galvanizado a fogo, série pesado, conf. NBR-5598, fornecido em barras de 3 m, com rosca nas extremidades e uma luva, diâm. 4" BSP |  | pç | 3 |  | R$ -00
4.6 | Eletroduto rígido, em aço carbono c/ costura galvanizado a fogo, série pesado, conf. NBR-5598, fornecido em barras de 3 m, com rosca nas extremidades e uma luva, diâm. 2" BSP |  | pç | 3 |  | R$ -00
4.7 | Eletroduto rígido, em aço carbono c/ costura galvanizado a fogo, série pesado, conf. NBR-5598, fornecido em barras de 3 m, com rosca nas extremidades e uma luva, diâm. 1.1/2" BSP |  | pç | 3 |  | R$ -00
4.8 | Eletroduto rígido, em aço carbono c/ costura galvanizado a fogo, série pesado, conf. NBR-5598, fornecido em barras de 3 m, com rosca nas extremidades e uma luva, diâm. 1" BSP |  | pç | 12 |  | R$ -00
4.9 | Cabeçote em alumínio fundido para eletroduto Ø4" |  | pç | 2 |  | R$ -00
4.10 | Curva longa para eletroduto Ø4" x 90⁰ - galvanizada a fogo - pesada - NBR 5598 |  | pç | 2 |  | R$ -00
4.11 | Curva longa para eletroduto Ø2" x 90⁰ - galvanizada a fogo - pesada - NBR 5598 |  | pç | 6 |  | R$ -00
4.12 | Curva longa para eletroduto Ø1.1/2" x 90⁰ - galvanizada a fogo - pesada - NBR 5598 |  | pç | 3 |  | R$ -00
4.13 | Curva longa para eletroduto Ø1" x 90⁰ - galvanizada a fogo - pesada - NBR 5598 |  | pç | 2 |  | R$ -00
4.14 | Luva p/ eletroduto, em ferro nodular galvanizado à fogo, diâm. 2" BSP |  | pç | 6 |  | R$ -00
4.15 | Luva p/ eletroduto, em ferro nodular galvanizado à fogo, diâm. 1.1/2" BSP |  | pç | 6 |  | R$ -00
4.16 | Eletroduto flexível, tubo tipo Sealtubo, fita contínua espiralado de aço zincado a quente c/ revestimento em PVC com terminais em alumínio, grau de proteção IP55, Ø 2" BSP |  | m | 4 |  | R$ -00
4.17 | Conector Macho Giratório Reusável - tipo CMRA Ø 2" |  | pç | 4 |  | R$ -00
4.18 | Bucha em Ferro Nodular com Galvanização Eletrolítica Ø 2" - tipo BU/F - construção Oitavada - rosca BSP |  | pç | 2 |  | R$ -00
4.19 | Arruela em Ferro Nodular com Galvanização Eletrolítica Ø 2" - tipo AR/F - construção Oitavada - rosca BSP |  | pç | 2 |  | R$ -00
4.20 | Grampo "U" em aço carbono galvanizado eletrolítico, fornecer c/ porcas e arruelas, p/ eletroduto, diam. nominal de 4" |  | pç | 5 |  | R$ -00
4.21 | Grampo "U" em aço carbono galvanizado eletrolítico, fornecer c/ porcas e arruelas, p/ eletroduto, diam. nominal de 2" |  | pç | 10 |  | R$ -00
4.22 | Grampo "U" em aço carbono galvanizado eletrolítico, fornecer c/ porcas e arruelas, p/ eletroduto, diam. nominal de 1.1/2" |  | pç | 15 |  | R$ -00
4.23 | Grampo "U" em aço carbono galvanizado eletrolítico, fornecer c/ porcas e arruelas, p/ eletroduto, diam. nominal de 1" |  | pç | 30 |  | R$ -00
4.24 | Perfil em aço-carbono tipo "L" (ferro cantoneira) 1.1/2" x 1.1/2" x 3/16" - ASTM / A-36 - Barra 6 mts |  | pç | 5 |  | R$ -00
4.25 | Chumbador tipo "URS" com bico e rosca interna, em aço carbono galvanizado eletrolítico, rosca "withworth", diâm. 1/4"x 40mm |  | pç | 50 |  | R$ -00
4.26 | Porca sextavada, em aço carbono galvanizado eletrolítico, rosca "withworth", Ø 1/4" |  | pç | 50 |  | R$ -00
4.27 | Arruela lisa, em aço carbono galvanizado eletrolítico, Ø 1/4" |  | pç | 50 |  | R$ -00
4.28 | Parafuso cabeça sextavada, em aço carbono galvanizado eletrolítico, rosca "withworth", Ø 1/4" x 1" |  | pç | 50 |  | R$ -00
4.29 | Caixa de passagem reforçada (condulete c/ rosca) tipo LL - Ø 1" - BSP, corpo fabricado em liga de alumínio fundido copper free, resistente à corrosão. Tampa em chapa de alumínio fosco, fixada ao corpo através de parafusos em aço inox. Guarni |  | pç | 3 |  | R$ -00
4.30 | Caixa de passagem reforçada (condulete c/ rosca) tipo LR - Ø 1" - BSP, corpo fabricado em liga de alumínio fundido copper free, resistente à corrosão. Tampa em chapa de alumínio fosco, fixada ao corpo através de parafusos em aço inox. Guarni |  | pç | 3 |  | R$ -00
4.31 | Caixa de passagem reforçada (condulete c/ rosca) tipo T - Ø 1" - BSP, corpo fabricado em liga de alumínio fundido copper free, resistente à corrosão. Tampa em chapa de alumínio fosco, fixada ao corpo através de parafusos em aço inox. Guarni |  | pç | 4 |  | R$ -00
4.32 | Caixa de passagem reforçada (condulete c/ rosca) tipo LB- Ø 1" - BSP, corpo fabricado em liga de alumínio fundido copper free, resistente à corrosão. Tampa em chapa de alumínio fosco, fixada ao corpo através de parafusos em aço inox. Guarni |  | pç | 2 |  | R$ -00
4.33 | Caixa de passagem reforçada (condulete c/ rosca) tipo C - Ø 1" - BSP, corpo fabricado em liga de alumínio fundido copper free, resistente à corrosão. Tampa em chapa de alumínio fosco, fixada ao corpo através de parafusos em aço inox. Guarni |  | pç | 2 |  | R$ -00
4.34 | Caixa de passagem reforçada (condulete c/ rosca) tipo E- Ø 1" - BSP, corpo fabricado em liga de alumínio fundido copper free, resistente à corrosão. Tampa em chapa de alumínio fosco, fixada ao corpo através de parafusos em aço inox. Guarniçao |  | pç | 2 |  | R$ -00
4.35 | Prensa cabo Plastico 3/4" |  | pç | 6 |  | R$ -00
4.36 | Bucha Redução em Ferro Nodular com Galvanização Eletrolítica Ø 1" x 3/4" - tipo REX - 032 - rosca BSP |  | pç | 3 |  | R$ -00
4.37 | Luva Redução em Ferro Nodular com Galvanização Eletrolítica Ø 1.1/2" x 1" - tipo REX/FF - 053 - rosca BSP |  | pç | 2 |  | R$ -00
4.38 | Cabo de cobre tripolar - multipla isolação - EPR 90°. - 0,6/1 KV - classe 4 - Flexível - Antichama - 3 x 1,5 mm2 |  | m | 100 |  | R$ -00
4.39 | Cabo de cobre tetrapolar - multipla isolação - EPR 90°. - 0,6/1 KV - classe 4 - Flexível - Antichama - 4 x 4 mm2 |  | m | 30 |  | R$ -00
4.40 | Cabo de cobre tetrapolar - multipla isolação - EPR 90°. - 0,6/1 KV - classe 4 - Flexível - Antichama - 4 x 6 mm2 |  | m | 30 |  | R$ -00
4.41 | Cabo de cobre tetrapolar - multipla isolação - EPR 90°. - 0,6/1 KV - classe 4 - Flexível - Antichama - 4 x 10 mm2 |  | m | 30 |  | R$ -00
4.42 | Cabo de cobre tetrapolar - multipla isolação - EPR 90°. - 0,6/1 KV - classe 4 - Flexível - Antichama - 4 x 25 mm2 |  | m | 30 |  | R$ -00
4.43 | Cabo de cobre tetrapolar - multipla isolação - EPR 90°. - 0,6/1 KV - classe 4 - Flexível - Antichama - 4 x 35 mm2 |  | m | 20 |  | R$ -00
4.44 | Cabo de cobre tripolar - multipla isolação - EPR 90°. - 0,6/1 KV - classe 4 - Flexível - Antichama - 3 x 95 mm2 - Ref.: CABO CHATO |  | m | 340 |  | R$ -00
4.45 | Cabo de cobre unipolar - multipla isolação - EPR 90°. - 0,6/1 KV - classe 4 - Flexível - Antichama - 95 mm2 - cor: preto |  | m | 130 |  | R$ -00
4.46 | Cabo de cobre unipolar - multipla isolação - EPR 90°. - 0,6/1 KV - classe 4 - Flexível - Antichama - 120 mm2 - cor: Azul |  | m | 50 |  | R$ -00
4.47 | Cabo de cobre unipolar - multipla isolação - EPR 90°. - 0,6/1 KV - classe 4 - Flexível - Antichama - 120 mm2 - cor: Preto |  | m | 150 |  | R$ -00
4.48 | Terminal á compressão para cabos de cobre 10 mm2 |  | pç | 8 |  | R$ -00
4.49 | Terminal á compressão para cabos de cobre 16 mm2 |  | pç | 8 |  | R$ -00
4.50 | Terminal á compressão para cabos de cobre 35 mm2 |  | pç | 16 |  | R$ -00
4.51 | Terminal á compressão para cabos de cobre 70 mm2 |  | pç | 8 |  | R$ -00
4.52 | Terminal á compressão para cabos de cobre 95 mm2 |  | pç | 6 |  | R$ -00
4.53 | Terminal á compressão para cabos de cobre 120 mm2 |  | pç | 24 |  | R$ -00
4.54 | Terminal pré-isolado, tipo TP 23-5 - cabo 4mm2 |  | pç | 100 |  | R$ -00
4.55 | Terminal pré-isolado, tipo TP 22-4 - cabo 2,5mm2 |  | pç | 100 |  | R$ -00
4.56 | Terminal pré-isolado, tipo TPP 23 |  | pç | 100 |  | R$ -00
4.57 | Terminal pré-isolado, tipo TPP 22 |  | pç | 100 |  | R$ -00
4.58 | Fita Isolante (19 mm x 20 m) |  | pç | 20 |  | R$ -00
4.59 | Fita Isolante Alta Tensão (19 mm x 10 m) |  | pç | 10 |  | R$ -00
4.60 | Marcador anilha em PVC flexível Ovalgrip N. 0 |  | pç | 50 |  | R$ -00
4.61 | Marcador anilha em PVC flexível Ovalgrip N. 1 |  | pç | 50 |  | R$ -00
4.62 | Marcador anilha em PVC flexível Ovalgrip N. 2 |  | pç | 50 |  | R$ -00
4.63 | Marcador anilha em PVC flexível Ovalgrip N. 3 |  | pç | 50 |  | R$ -00
4.64 | Marcador anilha em PVC flexível Ovalgrip N. 4 |  | pç | 50 |  | R$ -00
4.65 | Marcador anilha em PVC flexível Ovalgrip N. 5 |  | pç | 50 |  | R$ -00
4.66 | Marcador anilha em PVC flexível Ovalgrip N. 6 |  | pç | 50 |  | R$ -00
4.67 | Marcador anilha em PVC flexível Ovalgrip N. 7 |  | pç | 50 |  | R$ -00
4.68 | Marcador anilha em PVC flexível Ovalgrip N. 8 |  | pç | 50 |  | R$ -00
4.69 | Marcador anilha em PVC flexível Ovalgrip N. 9 |  | pç | 50 |  | R$ -00
4.70 | Marcador anilha em PVC flexível Ovalgrip Sinal "+" |  | pç | 50 |  | R$ -00
4.71 | Marcador anilha em PVC flexível Ovalgrip Sinal "-" |  | pç | 50 |  | R$ -00
4.72 | Marcador anilha em PVC flexível Ovalgrip Sinal " Terra" |  | pç | 50 |  | R$ -00
4.73 | Marcador anilha em PVC flexível Ovalgrip Letra "A" |  | pç | 50 |  | R$ -00
4.74 | Marcador anilha em PVC flexível Ovalgrip Letra "B" |  | pç | 50 |  | R$ -00
4.75 | Marcador anilha em PVC flexível Ovalgrip Letra "C" |  | pç | 50 |  | R$ -00
4.76 | Marcador anilha em PVC flexível Ovalgrip Letra "D" |  | pç | 50 |  | R$ -00
4.77 | Marcador anilha em PVC flexível Ovalgrip Letra "E" |  | pç | 50 |  | R$ -00
4.78 | Marcador anilha em PVC flexível Ovalgrip Letra "F" |  | pç | 50 |  | R$ -00
4.79 | Marcador anilha em PVC flexível Ovalgrip Letra "G" |  | pç | 50 |  | R$ -00
4.80 | Marcador anilha em PVC flexível Ovalgrip Letra "H" |  | pç | 50 |  | R$ -00
4.81 | Marcador anilha em PVC flexível Ovalgrip Letra "I" |  | pç | 50 |  | R$ -00
4.82 | Marcador anilha em PVC flexível Ovalgrip Letra "J" |  | pç | 50 |  | R$ -00
4.83 | Marcador anilha em PVC flexível Ovalgrip Letra "K" |  | pç | 50 |  | R$ -00
4.84 | Marcador anilha em PVC flexível Ovalgrip Letra "L" |  | pç | 50 |  | R$ -00
4.85 | Marcador anilha em PVC flexível Ovalgrip Letra "M" |  | pç | 50 |  | R$ -00
4.86 | Marcador anilha em PVC flexível Ovalgrip Letra "N" |  | pç | 50 |  | R$ -00
4.87 | Marcador anilha em PVC flexível Ovalgrip Letra "O" |  | pç | 50 |  | R$ -00
4.88 | Marcador anilha em PVC flexível Ovalgrip Letra "P" |  | pç | 50 |  | R$ -00
4.89 | Marcador anilha em PVC flexível Ovalgrip Letra "Q" |  | pç | 50 |  | R$ -00
4.90 | Marcador anilha em PVC flexível Ovalgrip Letra "R" |  | pç | 50 |  | R$ -00
4.91 | Marcador anilha em PVC flexível Ovalgrip Letra "S" |  | pç | 50 |  | R$ -00
4.92 | Marcador anilha em PVC flexível Ovalgrip Letra "T" |  | pç | 50 |  | R$ -00
4.93 | Marcador anilha em PVC flexível Ovalgrip Letra "U" |  | pç | 50 |  | R$ -00
4.94 | Marcador anilha em PVC flexível Ovalgrip Letra "V" |  | pç | 50 |  | R$ -00
4.95 | Marcador anilha em PVC flexível Ovalgrip Letra "X" |  | pç | 50 |  | R$ -00
4.96 | Marcador anilha em PVC flexível Ovalgrip Letra "Y" |  | pç | 50 |  | R$ -00
4.97 | Marcador anilha em PVC flexível Ovalgrip Letra "Z" |  | pç | 50 |  | R$ -00
4.98 | Marcador anilha em PVC flexível Ovalgrip Letra "W" |  | pç | 50 |  | R$ -00
4.99 | Porta Marcador em Nylon 6.6 (fechado nas duas extremidades) 65mm x 9mm (CxL) cor PT, comporta até 7 marcadores ovalgrip HO-85 |  | pç | 50 |  | R$ -00
4.100 | Abraçadeira em nylon 6.6 tipo Insulok (CxL) 100mm x 2,5mm, cor preta |  | pç | 100 |  | R$ -00
4.101 | Abraçadeira em nylon 6.6 tipo Insulok (CxL) 150mm x 3,6mm, cor preta |  | pç | 100 |  | R$ -00
4.102 | Abraçadeira em nylon 6.6 tipo Insulok (CxL) 390mm x 7,6mm, cor preta |  | pç | 50 |  | R$ -00
4.103 | Caixa de passagem pre fabricada em concreto 1000x1000x1000mm |  | pç | 4 |  | R$ -00
5 | E – Sistema de Iluminação e Tomadas |  |  |  |  | R$ -00
5.1 | Luminária LED de sobrepor de 18W 220V,3000K, 249 x 249 x 41 mm, Corpo em chapa de aço tratada facetado em aluminio anodisado brilhante de alta refletância, LEDs SMD de alto desempenho aplicado sobre a placa de circuito impresso, alto fator de potência. |  | pç | 3 |  | R$ -00
5.2 | Luminária LED de sobrepor de 37W 220V,3000K, 590 x 590 x 41 mm, Corpo em chapa de aço tratada facetado em aluminio anodisado brilhante de alta refletância, LEDs SMD de alto desempenho aplicado sobre a placa de circuito impresso, alto fator de potência. |  | pç | 2 |  | R$ -00
5.3 | Caixa de passagem pre fabricada em concreto 500x500x500mm |  | pç | 1 |  | R$ -00
5.4 | Caixa de passagem pre fabricada em concreto 300x300x300mm |  | pç | 3 |  | R$ -00
5.5 | Duto Corrugado em Polietileno de Alta Densidade (PEAD) Ø 1.1/2" |  | m | 100 |  | R$ -00
5.6 | Eletroduto Flexível Reforçado (Conduite corrugado - cor laranja) Ø 3/4"- (20 mm) |  | m | 100 |  | R$ -00
5.7 | Caixa de passagem retangular para embutir - 4" x 2" - em termoplástico com suporte metálico |  | pç | 10 |  | R$ -00
5.8 | Caixa de passagem quadrada para embutir - 4" x 4" - em termoplástico com suporte metálico |  | pç | 2 |  | R$ -00
5.9 | Caixa de passagem octagonal - 4" - fundo móvel duplo - em termoplástico com suporte metálico |  | pç | 5 |  | R$ -00
5.10 | Suporte Horizontal 4" x 2" |  | pç | 10 |  | R$ -00
5.11 | Suporte 4" x 4" |  | pç | 2 |  | R$ -00
5.12 | Módulo Tomada 2P+T - padrão Brasileiro - norma ABNT NBR 14136 - 20 A - 250 V - pinos cilíndricos Ø 4,8 mm |  | pç | 6 |  | R$ -00
5.13 | Módulo Interruptor - 1 Tecla Simples - 10 A - 250 V |  | pç | 4 |  | R$ -00
5.14 | Placa para caixa 4" x 2" - 1 posto horizontal |  | pç | 10 |  | R$ -00
5.15 | Placa para caixa 4" x 4" - 1 + 1 posto horizontal |  | pç | 2 |  | R$ -00
5.16 | Poste cônico continuo com altura útil de 9 m, para engastar, galvanizado a fogo, com suporte para 3 pétalas |  | pç | 4 |  | R$ -00
5.17 | Luminaria tipo pública viaria, em LED 120W , eficiencia minima 170 lm/W minimo de 20400 lm, 4000K,IK-08, 90-240V , certificada pela Inmetro conforme Portaria 20/2017,alojamento com indice de proteção IP-66, com sistema de fixação braço e núcleo central pa |  | pç | 9 |  | R$ -00
5.18 | Arame Galvanizado # 14 BWG |  | kg | 3 |  | R$ -00
5.19 | Cabo de cobre unipola, classe de isolação 750V,com isolamento de borracha EPR, encordoamento classe 2, capa externa de proteção em PVC na seção e cor: #2,5mm² - Azul |  | m | 150 |  | R$ -00
5.20 | Cabo de cobre unipolar, classe de isolação 750V,com isolamento de borracha EPR, encordoamento classe 2, capa externa de proteção em PVC na seção e cor: #2,5mm² - Verde |  | m | 150 |  | R$ -00
5.21 | Cabo de cobre unipolar, classe de isolação 750V,com isolamento de borracha EPR, encordoamento classe 2, capa externa de proteção em PVC na seção e cor: #2,5mm² - Preto |  | m | 160 |  | R$ -00
5.22 | Cabo de cobre unipolar, classe de isolação 750V,com isolamento de borracha EPR, encordoamento classe 2, capa externa de proteção em PVC na seção e cor: #2,5mm² - Vermelho |  | m | 160 |  | R$ -00
5.23 | Cabo de cobre unipolar, classe de isolação 750V,com isolamento de borracha EPR, encordoamento classe 2, capa externa de proteção em PVC na seção e cor: #4,0mm² - preto |  | m | 60 |  | R$ -00
5.24 | Cabo de cobre unipolar, classe de isolação 750V,com isolamento de borracha EPR, encordoamento classe 2, capa externa de proteção em PVC na seção e cor: #4,0mm² - azul |  | m | 60 |  | R$ -00
5.25 | Cabo de cobre tripolar – múltipla isolação - EPR 90°. - 0,6/1 KV - classe 4 - Flexível - Antichama - 3 x 4 mm2 |  | m | 100 |  | R$ -00
5.26 | Painel Elétrico em Baixa Tensão - 220 V - tipo QFL - ILUMINAÇÃO E TOMADAS - Completo Montado Ref.: Ver Lista de Cargas e Demais Projetos |  | pç | 1 |  | R$ -00
TOTAL | [5 empty] | R$ -00